Оборудование лаборатории Строительных материалов кафедры ТОУС

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № аудитории | Учебный корпус Мытищинского филиала | Кафедра | Название лаборатории | Наименование оборудования | Количество установок (шт. или комплект) | Год ввода в эксплуатацию |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Линейка металлическая, 50см. | 4 | 1999 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Лупа измерительная | 2 | 2004 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Набор ареометров | 1 | 1999 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Прибор Ле Шетелье | 5 | 1999 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Прибор Краснова для опред. жесткости бет. смеси | 1 | 1999 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Секундомер с одной кнопкой | 2 | 1999 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Сито 0,08 | 4 | 1999 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Термометр спиртовой | 6 | 1999 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Форма балки 10х10х40см. | 4 | 2004 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Форма куба 7х7х7см.,3-х гнезд. | 11 | 2004 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Форма куба 10х10х10см. 2-х гнезд. | 10 | 2004 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Штангельциркуль | 4 | 1999 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Весы электронные ВНУ – 2/15 | 5 | 2004 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Встряхивающий столик | 2 | 2004 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Приспособление ПИ | 1 | 2006 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Дуктилометр 974/1 | 1 | 2006 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Пенетрометр КП | 1 | 2006 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Прибор Т - 3 | 1 | 2006 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Учебно-универсальная крут. – разр. машина (МИ 40У.) | 1 | 2003 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Весы ВЛКМ - 550 | 1 | 2003 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Весы ВЛЭ – 144 | 1 | 1999 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Динамометр ДОСМ 3-3 | 1 | 2003 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Динамометр ДОСМ 3-5 | 1 | 2003 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Компьютер в комплекте | 1 | 2004 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Мультиметр | 1 | 1999 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Прибор ЦТК – 2 | 1 | 1984 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Весы РН | 2 | 1999 |
|  | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Весы торговые | 2 | 1999 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Вискозиметр Сут тарда | 6 | 1998 |
| 103 | -//\_ | ТОУС | Строительные материалы | Жидкостныйтермостат | 1 | 2004 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Конус в комплекте | 4 | 1999 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Мерная посуда (комплект) | 4 | 1999 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Пресс П – 10 | 1 | 1974 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Прибор (Бетон – 12) | 2 | 1990 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Прибор АИД – 4 | 1 | 1980 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Прибор «Вика» | 4 | 1998 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Прибор «ПНП» | 4 | 1999 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Сито «КСВ» | 4 | 1998 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Сушильный шкаф «КС – 65» | 1 | 2004 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Жидкостный ультротеромостат | 1 | 2004 |
| 103 | -//- | ТОУС | Строительные материалы | Электротрмометр | 2 | 1991 |