Курс лекций по дисциплине

«Металлические конструкции,

включая сварку»

Часть I

Морозова Д.В.

Задачи изучения дисциплины для будущего инженера сводятся к следующему: выработать понимание основ работы металлических конструкций зданий и сооружений; овладеть принципами рационального проектирования металлических конструкций с учетом требований изготовления, монтажа и надежности в эксплуатации на основе технико-экономического анализа; сформировать навыки конструирования и расчета для решения конкретных инженерных задач с использованием норм проектирования стандартов справочников средств автоматического проектирования.

(Металлические конструкции. Программа дисциплины Ю.И. Кудишин и др. М.,1998 г.)

Курс «Металлические конструкции» является первой частью общего курса «Строительные конструкции». Он состоит из нескольких разделов, которые содержат все основные вопросы теоретического, прикладного и практического характера.

Состав дисциплины (часть I): свойства и работа строительных сталей и аллюминиевых сплавов; работа элементов металлических конструкций и основы расчета их надежности; соединение конструкций; основы проектировния, изготовление и монтаж конструкций; балочные конструкции; центральносжатые колонны и стойки; классификация основных видов сварки; типы сварных швов и соединений; напряжение и деформация сварных соединений; строение и свойства сварных соединений; основные сведения по технологии сварочных работ.

Трудоемкость по Госстандарту по I части дисциплины – 100 часов (32 – лекции; 22 – практические занятия; 8 – лабораторные работы; 38 - самостоятельная работа).

Полученные знания с помощью данного учебного пособия могут быть использованны будущим инженером в реальном проектировании строительных конструкций.

Основные понятия и термины.

А – площадь сечения брутто;

Аbn – площадь сечения болта нетто;

Аf – площадь сечения пояса (полки) балки;

Аw – площадь сечения стенки;

Аn – площадь сечения нетто;

Аwf – площадь сечения по металлу углового шва;

Аwz – площадь сечения по металлу границы сплавления;

Е – модуль упругости;

F – сила;

G – модуль сдвига;

Ix, Iy – моменты инерции сечения брутто относительно осей, соответственно (х – х) и (у – у) проходящих через центр тяжести сечения;

Ixn, Yyn – то же, сечения нетто;

М – изгибающий момент;

Мх, Му – моменты относительно осей соответственно (х – х), (у – у);

N – продольная сила;

Q – поперечная сила;

Rbp – расчетное сопротивление смятию одноболтового соединения;

Rbs – расчетное сопротивление срезу одноболтового соединения;

Rbt – расчетное сопротивление растяжению одноболтового соединения;

RP – расчетное сопротивление стали смятию торцевой поверхности (при наличии пригонки);

Ru – расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию, изгибу по временному сопротивлению;

Run – временное нормативное сопротивление стали разрыву;

Ry – расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию, изгибу по пределу текучести;

Ryn – предел текучести стали, принимаемый равным значению предела текучести – по государственным стандартам и техническим условием на сталь;

Rwf – расчетное сопротивление угловых швов срезу по металлу шва;

Rwz – расчетное сопротивление угловых швов срезу по металлу границы сплавления;

Rwy – расчетное сопротивление стыковых, сварных соединений сжатию, растяжению, изгибу по пределу текучести;

S – статический момент сдвигаемой части сечения;

Wx,Wy – моменты сопротивления сечения брутто относительно осей, соответственно (х – х), (у – у);

b – ширина;

bef – расчетная ширина;

bf – ширина полки (пояса) балки;

bh – ширина выступающей части ребра за стенку;

сх,су – коэффициенты для расчета на прочность с учетом развития пластических деформаций при изгибе относительно осей, соответственно (х – х), (у – у);

е – эксцентриситет приложения силы относительно центра тяжести сечения;

h – высота;

hef – расчетная высота стенки;

hw – высота стенки;

ix,iy – радиусы инерции сечения относительно осей, соответственно (х – х),(у-у);

kf – катет углового шва;

l – длина;

lef – расчетная длина;

lw – длина сварного шва;

lx,ly – расчетные длины элемента в плоскостях, соответственно (х – х), (у – у);

m = (eA/W) – относительный эксцентриситет;

mef = mη – приведенный относительный эксцентриситет;

t – толщина;

tw – толщина стенки;

tf – толщина полки (пояса);

βf,βz – коэффициенты для расчета углового шва, соответственно по металлу шва и металлу границы сплавления;

γb – коэффициент условий работы болтового соединения;

γс – коэффициент условий работы всей конструкции;

γn – коэффициент надежности по назначению конструкции;

γm – коэффициент надежности по материалу;

η – коэффициент влияния формы сечения;

λ – гибкость;

- условная гибкость (λ = λ);

λеf – приведенная гибкость стержня сквозного сечения;

ef – условная приведенная гибкость стержня сквозного сечения;

λf – условная гибкость поясного листа;

w – (hw / tw) () – условная гибкость стенки;

λх, λу – расчетные гибкости элемента в плоскостях (х – х), (у – у);

υ – коэффициент поперечной деформации стали (Пуассона);

σloc – местное напряжение;

σх, σу – нормальные напряжения, параллельные осям, соответственно (х–х)(у-у);

τху – касательные напряжения;

fх,у – коэффициент продольного изгиба при центральном сжатии;

φb – коэффициент устойчивости при изгибе;

φе – коэффициент устойчивости при сжатии с изгибом;

φеху – коэффициент устойчивости при сжатии с изгибом в двух плоскостях;

Глава 1. Основные понятия о металлических конструкциях

1.1. Общие сведения о металлических конструкциях

Металлические конструкции применяются во всех областях строительства при возведении зданий и сооружений благодаря своим универсальным качествам - высокой прочности (несущей способности); надежности работы при различных видах напряженного состояния, в тяжелых и агрессивных условиях эксплуатации; эффективностью изготовления и монтажа; относительно малый собственный вес при восприятии значительных нагрузок. Кроме того, металлы обладают высокой плотностью - непроницаемостью для газа и жидкости.

К недостаткам стальных конструкций можно отнести сравнительно малую огнестойкость и подверженность коррозии от контакта с влагой, агрессивными средами. При высоких температурах (для стали более 6000С) конструкции теряют свою несущую способность.

В зависимости от вида конструкции различают стержневые и сплошные системы стальных конструкций. Стержневые системы состоят из балок, колонн, ферм (каркасы зданий; мосты; арки и фермы, купола, стойки ЛЭП, мачты, башни, эстакады, краны и др. конструкции). Сплошные системы состоят из различных видов листовых конструкций (резервуары, газгольдеры, трубы, бункеры, конструкции металлургических заводов, нефтяных и химических предприятий и т.п.).

1.2. Материалы для металлических конструкций

Материалом для металлических конструкций служит, в основном, сталь. В зависимости от степени ответственности конструкций зданий и сооружений, а также от условий их эксплуатации применяют стали различных марок. При выборе марки стали учитывают климатический район строительства и группу конструкций зданий и сооружений по СНиП II.23-81*. Характеристики некоторых видов сталей приведены ниже.

По способу изготовления сталь бывает мартеновской и кислородно-конверторной (их изготовляют кипящими, спокойными и полуспокойными). Кипящую сталь сразу разливают из ковша в изложницы. Она содержит значительное количество растворенных газов. Спокойная сталь - это сталь, выдержанная некоторое время в ковшах вместе с раскислителями (кремний, алюминий), которые, соединяясь с растворенным кислородом, уменьшают его вредное влияние; она имеет лучший состав и более однородную структуру, но дороже кипящей на 10...15%. Полуспокойная сталь занимает промежуточное положение между спокойной и кипящей.

Для строительных конструкций применяются следующие марки сталей.

Сталь малоуглеродистая обыкновенного качества марки Ст3. Металлургические заводы поставляют малоуглеродистые стали с гарантией: механических свойств (группа А), химического состава (группа Б), механических свойств и химического состава (группа В). Степень раскисления обозначается индексами “кп” - кипящая, “пс” - полуспокойная и “сп” - спокойная, например ВСт3пс. В зависимости от нормируемых показателей (химического состава, механических свойств и ударной вязкости) сталь делят на категории, например ВСт3сп5, а для каждой из категорий установлены, кроме того, группы прочности 1 и 2, например ВСт3сп5-1 и ВСт3сп5-2.

Сталь низколегированная марок 09Г2, 09Г2С, 10Г2С1, 1412, 15ХСНД и др. низколегированные стали всегда поставляют по группе В, поэтому обозначение начинается сразу с цифр; первые две цифры указывают на содержание углерода в сотых долях процента; буквами обозначают легирующие элементы (Г - марганец, С - кремний, Х - хром, Н - никель, Д - медь, А - азот, Ф - ванадий); цифра после буквы указывает содержание этого легирующего элемента в процентах, если оно превышает 1%. Например, 15ХСНД - сталь, содержащая 0,15% углерода и легирующие добавки хрома, кремния, никеля, меди, причем содержание каждой добавки не превышает 1%.

Основные физические свойства стали: плотность ρ= 7850 кг/м3, модуль продольной упругости Е = 206 ГПа (1 ГПа = 100 МПа), модуль сдвига G = 78 ГПа, коэффициент линейного расширения α = 0,000012 град-1.

До напряжений, близких к пределу текучести, зависимость между напряжениями и деформациями определяется законом Гука:

(=ε•Е.

В СНиП II-23-81* даны механические характеристики и указания по применению различных марок сталей для стальных конструкций зданий и сооружений в зависимости от вида конструкций, условий их эксплуатации (группы I...IX) и расчетной отрицательной температуры.

Сортамент листовой и профильной стали. Стальные конструкции изготовляют из элементов, получаемых прокаткой (листы и фасонная, профильная сталь). В строительстве применяют следующие виды проката:основные типы прокатных профилей

- толстолистовой - толщиной 4...160 мм, для изготовления листовых конструкций (резервуаров, газгольдеров и др.), стенок балок, фасонок ферм и др. (ГОСТ 19903-74);

- тонколистовой - толщиной 0,5...4 мм, для изготовления гнутых профилей, устройства покрытий и т.п. (ГОСТ 19904-74 с изм.);

- сталь полосовая - толщиной 4...60 мм при ширине до 200 мм, для изготовления ребер жесткости диафрагм (ГОСТ 103-76);

- широкополосный - для изготовления сварных балок и колонн (ГОСТ 8200-70);

- уголковые профили - равнополочные и неравнополочные, применяются для изготовления ферм и других решетчатых конструкций (ГОСТ 8509-93; 8510-86);

- швеллеры и двутавры применяются для изготовления балок и колонн (ГОСТ 8240-93; 8239-89);

- гнутые профили, получаемые холодным способом из листов толщиной 3...10 мм, предназначенные для изготовления легких конструкций различной формы, эффективность гнутых профилей по сравнению с прокатными - их большая жесткость и легкость (ГОСТ 8282-83*, 25577-83*, ТУ36-2287-80 с изм.);

- электросварные трубы применяются для изготовления ферм (ГОСТ 10704-91).

Основными физико-механическими свойствами стали являются прочность, упругость, пластичность, которые определяются испытаниями на растяжение специально изготовленных образов. По результатам испытаний строят диаграмму испытуемого образца в координатах нагрузка (напряжения) - относительные деформации. (Рис 1.1).

Рис. 1.1.

Для условий растяжения эта зависимость записывается

δ = N/А			ε = ()100%,                  (1.1)

где N - нагрузка, А - первоначальная площадь поперечного сечения, l0 - первоначальная длина базовой (рабочей) части образца, Δl - абсолютное удлинение.

В соответствии с рис. 1.1 основными прочностными характеристиками стали являются временное сопротивление δu и предел текучести δт=Rу. (рис 2.2 а)

Временное сопротивление - это предельная нагрузка, при которой происходит разрушение, отнесенная к первоначальной площадке поперечного сечения испытуемого образца.

Предел текучести (т - наименьшее напряжение, при котором деформация происходит без заметного увеличения нагрузки, а остаточная деформация достигает 0,2% (остаточное относительное удлинение после разгрузки). В низкоуглеродистых сталях процесс нарастания деформаций идет по существу без изменения внешней нагрузки - металл “течет”. Для сталей повышенной прочности, не имеющих ярко выраженной площадки текучести, вводят понятие условного предела текучести (0,2.

Деформативные свойства стали измеряются на образцах различной базы. Показателем пластических свойств стали является относительное остаточное удлинение при растяжении δ5 (%) стандартных плоских образцов с рабочей длиной l = 5,65, и условная ударная вязкость.

Упругие свойства стали характеризуются начальным модулем упругости Е = tgα (где α- угол наклона прямолинейного участка диаграммы к оси абсцисс), пределом упругости δс и пределом пропорциональности δр.

(р - предел пропорциональности, т.е. напряжение, до которого материал работает по закону Гука, имея линейную диаграмму растяжения (=Е·ε  (1.2)

(с - предел упругости, выражен напряжением (или нагрузкой), после снятия которого нет остаточных деформаций.

Значения физико-механических характеристик сталей даны в ГОСТ и ТУ.

Новая классификация строительных сталей приведена в приложении 18 в соответствии с СНиП II – 23 - 81*.

Контрольные вопросы к главе 1

1. Что изучает наука о МК?

2. Как связаны МК с другими строительными конструкциями?

3. Какие основные требования предъявляются к МК?

4. Достоинства и недостатки МК.

5. Область применения МК.

6. Общие принципы проектирования МК.

7. Какими нормативными документами надлежит пользоваться при разработке МК?

8. Разновидности строительных сталей.

9. Какие виды разрушения присущи сталям и от чего это зависит?

10. Механические и прочностные свойства сталей.

11. Что такое сортамент металлических профилей и что он содержит?

Резюме к главе 1

В главе 1 приведены общие сведения о металлических конструкциях, их достоинства и недостатки, область применения. Даны характеристики некоторых видов сталей.

Приведены ГОСТы сортамента листовой и профильной сталей, основные физико-механические свойства сталей.

Глава 2. Расчет элементов металлических конструкций

2.1. Основные положения расчета элементов металлических конструкций.

Элементы металлических конструкций являются составной частью зданий и сооружений, которые, в свою очередь, служат различному назначению и работают в различных климатических, погодных и эксплуатационных условиях.

Здания и сооружения по степени ответственности делятся на три класса (СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия, М., 1996).

Класс I. Здания и сооружения, имеющие особо важное хозяйственное или социальное значение АЭС, ТЭС, телевизионные башни, резервуары нефти и нефтепродуктов вместимостью более 10 тыс.м3, крытые спортивные сооружения, театры, кинотеатры, больницы, родильные дома и т.д.

Класс II. Здания и сооружения, имеющие ограниченное хозяйственное и общественное значение - объекты промышленного, сельскохозяйственного и жилищно-гражданского назначения, не вошедшие в I и III классы.

Класс III. Здания и сооружения, имеющие ограниченное народно-хозяйственное и социальное значение, например, склады для хранения сельхозпродуктов, удобрений, химикатов и т.д., одноэтажные дома, парники, временные здания, ограды и т.п.

При расчетах учет класса ответственности зданий и сооружений определяется коэффициентом надежности по назначению n, умноженному на значения нагрузок.

Принцип расчета стальных конструкций по предельным состояниям первой группы. Для предельных состояний первой группы общее условие прочности записывается так же, как и для железобетонных конструкций. Вид усилия в рассчитываемом элементе определяется внешней нагрузкой; при растяжении это продольная сила N, при изгибе - изгибающий момент М и т.д.

Геометрический фактор S связан с характером распределения напряжений по поперечному сечению элемента; при равномерном распределении (осевое сжатие, осевое растяжение) - это площадь А, при линейном законе распределения (изгиб) - момент сопротивления W и т.п. При проверке общей устойчивости или выносливости расчетное сопротивление дополнительно умножают на понижающий коэффициент, величина которого зависит от характера работы элемента: при центральном сжатии применяется φ (коэффициент продольного изгиба), при внецентренном - φe, при расчете общей устойчивости балки - φb, при расчете элементов с учетом хрупкого разрушения стали - β. Так же, как и для железобетона, для стальных конструкций и их соединений учитывают следующие коэффициенты: γn - коэффициент надежности по назначению (см. гл. 3); γu - коэффициент надежности по материалу для элементов, рассчитываемых на прочность по временному сопротивлению, γu = 1,3; коэффициенты условий работы γс, принимаемые γс = 0,75...1,1 в зависимости от вида конструкции и вида проводимого расчета, например для сплошных балок при расчете на общую устойчивость γс = 0,95 (СНиП II-23-81*).

Нормативное сопротивление прокатной стали при растяжении, сжатии и изгибе. В качестве нормативного сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе для сталей обычной и повышенной прочности в СНиП II-23 - 81* принят предел текучести Rу и соответствующее нормативное сопротивление - Ryn. В особых случаях (когда допустимо развитие больших пластических деформаций) для этих сталей в качестве нормативного сопротивления используется временное сопротивление (предел прочности) Run. В этом случае расчетное сопротивление обозначают Ru. Величины нормативных сопротивлений устанавливают с обеспеченностью не менее 0,95, т.е. чтобы вероятность проявления в материале участков с пониженными (против нормативного сопротивления) характеристиками была не менее 5%. Значения предела текучести и временного сопротивления по ГОСТу находятся в заданных пределах: 0,95...0,995. Поэтому за нормативное сопротивление и приняты значения предела текучести или временного сопротивления, установленные в ГОСТах на металлы. Такой подход удобен также и потому, что значения δу и δu являются браковочными, т.е. контролируются при производстве и приемке проката.

Расчетные сопротивления. Предел текучести стали на металлургических заводах контролируют выборочным путем, поэтому в конструкции может попасть материал с худшими свойствами, чем это установлено ГОСТом, что учитывается при назначении расчетных сопротивлений Rу, Ru. Для прокатной стали они равны нормативным Rуn, Run, деленным на коэффициент надежности по материалу γm; принимают γm = 1,025...1,15. Расчетные сопротивления сдвигу и смятию получают, умножая базовое расчетное сопротивление (при растяжении, сжатии и изгибе) на коэффициент перехода, равный 0,58 для сдвига, для смятия торцовой поверхности (при наличии пригонки) - 1,0, для местного смятия (при плотном касании) - 0,5, причем для сдвига в качестве базового используют расчетное сопротивление Rу, а для смятия - расчетное сопротивление Ru.

Значения нормативных и расчетных сопротивлений проката для стальных конструкций приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Нормативные и расчетные сопротивления проката

для стальных конструкций зданий и сооружений

| Марка стали | ГОСТ или ТУ | Вид проката | Толщина проката (для Фасонного Проката – толщина полки), мм | Нормативное сопротивление, МПа | Расчетное сопротивление, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предел теку-чести у | временное сопротивление u | по пределу текучести | по временному сопротивлению Ru |
| 18кп | ГОСТ 23570-79 | Лист | 4...20 | 225 | 365 | 220 | 355 |
| 18кп | ГОСТ 23570-79 | // | 21...40 | 215 | 365 | 210 | 355 |
| 18кп | ГОСТ 23570-79 | Фасон | 4...20 | 235 | 365 | 230 | 355 |
| ВСт3кп2-1 | ТУ 14-1-3023-80 | Лист | 4...10 | 225 | 355 | 220 | 345 |
| ВСт3кп2-1 | ТУ 14-1-3023-80 | Фасон | 4...10 | 235 | 365 | 230 | 355 |
| 09Г2 гр. 1 | ТУ 14-1-3023-80 | Лист, фасон | 4...10 | 315 | 450 | 305 | 440 |
| 09Г2 гр. 2 | ТУ 14-1-3023-80 | То же | 11...20 | 305 | 440 | 300 | 430 |
| 0912 гр. 2 | ТУ 14-1-3023-80 | // | 4...10 | 345 | 470 | 335 | 460 |
| 09Г2 гр. 2 | ТУ 14-1-3023-80 | // | 11...20 | 335 | 460 | 325 | 450 |
| 09Г2С | ГОСТ 19282-73 | Лист | 10...20 | 325 | 470 | 310 | 450 |
| 09Г2С | ГОСТ 19281-73 | Фасон | 4...9 | 345 | 490 | 330 | 465 |
| 09Г2С | ГОСТ 19281-73 | // | 10...20 | 325 | 470 | 310 | 450 |
| 09Г2С | ГОСТ 19281-73 | // | 21...32 | 305 | 460 | 290 | 440 |
| ВСт3кп | ГОСТ 19281-73 | Труба | 4...15 | 235 | 365 | 225 | 350 |
| 09Г2С | ТУ 14-3-500-76 | // | 8...15 | 265 | 470 | 250 | 450 |
| 16Г2АФ | ТУ 14-3-567-76 | // | 6...9 | 440 | 590 | 400 | 535 |
| 16Г2АФ | ТУ 14-3-829-79 | // | 16...40 | 350 | 410 | 320 | 375 |

Принцип расчета стальных конструкций по предельным состояниям второй группы. По предельным состояниям второй группы (по деформациям) расчет ведут по нормативным нагрузкам. Наиболее важен этот вид расчета для изгибаемых элементов. Расчет изгибаемых элементов по деформациям сводится к определению прогибов. Для однопролетной балки при равномерно распределенной нормативной нагрузке qn максимальный прогиб составит

f =  qn l4/(ЕI),                                     (2.1)

где l - пролет балки, Е - модуль упругости, I - момент инерции
сечения.

В случае однопролетной балки, загруженной в третях пролета сосредоточенными силами Рn, прогиб будет равен

f = 23/648Рnl3/(ЕI).                         (2.2)

Предельные допустимые значения относительных прогибов (т.е. прогибов в долях от длины пролета) приведены ниже.

По предельным состояниям второй группы, когда они выражены в появлении недопустимых прогибов или колебаний, расчет производят не всегда. При проверке жесткости изгибаемых элементов часто достаточно лишь убедиться, что принятая высота балки больше минимальной. Например, обычно не определяют укорочения колонн и прогибы высоких стропильных ферм. Расчет на колебания производят лишь для тех специальных сооружений, где они особенно опасны (висячие мосты, мачты, башни и др.). Однако проверка жесткости требуется для низких ферм (Н/l = 1/12...1/14), пояса которых выполнены из высокопрочных сталей, работающих при больших деформациях. Необходима проверка по деформациям также и для стальных форм, применяемых для изготовления предварительно напряженного железобетона. Это связано с тем, что повышенная деформативность форм может привести к недопустимым отклонениям фактических размеров изделия от проектных, к чрезмерным потерям напряжений в напрягаемой арматуре.

2.1.1 Центрально растянутые и центрально сжатые элементы

Элемент работает на центральное растяжение или сжатие в том случае, если ось действия усилия (N) проходит через центртяжести поперечного сечения (рис. 2.1).

Центрально растянутые элементы. Центрально растянутые элементы рассчитывают на прочность по формуле

N/Аn < Rу γс ,                          (2.3)

где N - расчетное усилие; Аn - площадь сечения нетто, т.е. за вычетом ослаблений; Rу - расчетное сопротивление (табл. 2.1); γс - коэффициент условий работы (см. СНиП II-23 - 81*).

В некоторых случаях можно допустить развитие больших платсических деформаций в ослабленном сечении. Элементы в этом случае можно рассчитывать не по пределу текучести, а по временному сопротивлению (пределу прочности), но с учетом повышенного коэффициента надежности γu = 1,3:

N/Аn < Ruγс/γu.                  (2.4)

Центрально сжатые элементы. Расчет центрально сжатых элементов ведут по первой группе предельных состояний. При этом расчет ведется по прочности - для коротких стержней, длина которых превышает наименьший поперечный размер не более чем в 5...6 раз; по устойчивости - для длинных гибких стержней.

При работе на сжатие короткие стальные стержни ведут себя так же, как и растянутые элементы. Поэтому сжатые короткие стержни рассчитывают на прочность по формуле растянутых стержней, а именно  N/Аn ≤ Rуγс.

Центрально сжатые длинные гибкие стержни при достижении силой критического значения Ncr изгибаются в плоскости меньшей

Рис. 2.1. Расчетная длина центрально сжатых колонн

жесткости, приобретая новую криволинейную форму. При дальнейшем незначительном увеличении нагрузки искривления стержня начинают быстро нарастать, и стержень теряет свою несущую способность. Для этого случая расчетные сопротивления приводятся к расчетным значениям критических напряжений потери устойчивости стержней, сжатых осевой силой. Значения коэффициентов продольного изгиба φ = Ncr/(RуА) в зависимости от гибкости приведены в табл.2.2.

Устойчивость стержней, сжатых осевой силой, проверяют по формуле				N/(φ·А) < Rуγс ,                            (2.5)

где А - площадь сечения брутто, т.е. без учета ослаблений (в отличие от формулы (2.3), где учитывается Аn, т.е. площадь сечения нетто).

Таблица 2.2. Изменение коэффициентов    продольного изгиба

центрально сжатых элементов в зависимости от γ и Rу (увеличены в 1000 раз)

| Гибкость | Расчетное сопротивление Rу, МПа |
| --- | --- |
|  | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 |
| 10 | 998 | 987 | 985 | 984 | 983 | 982 | 981 | 980 | 979 | 978 | 977 | 977 |
| 20 | 967 | 962 | 959 | 955 | 952 | 949 | 946 | 943 | 941 | 938 | 936 | 934 |
| 30 | 939 | 931 | 924 | 917 | 911 | 905 | 900 | 895 | 891 | 887 | 883 | 879 |
| 40 | 906 | 894 | 883 | 873 | 863 | 854 | 846 | 849 | 832 | 825 | 820 | 814 |
| 50 | 869 | 852 | 836 | 822 | 809 | 796 | 785 | 775 | 764 | 746 | 729 | 712 |
| 60 | 827 | 805 | 785 | 766 | 749 | 721 | 696 | 672 | 650 | 628 | 608 | 588 |
| 70 | 782 | 754 | 724 | 687 | 654 | 623 | 595 | 568 | 542 | 518 | 494 | 470 |
| 80 | 734 | 686 | 641 | 602 | 566 | 532 | 501 | 471 | 442 | 414 | 386 | 359 |
| 90 | 665 | 612 | 565 | 522 | 483 | 447 | 413 | 380 | 349 | 326 | 305 | 287 |
| 100 | 599 | 542 | 493 | 448 | 408 | 369 | 335 | 309 | 286 | 267 | 250 | 235 |
| 110 | 537 | 478 | 427 | 381 | 338 | 306 | 280 | 258 | 239 | 223 | 209 | 197 |
| 120 | 479 | 419 | 366 | 321 | 287 | 260 | 237 | 219 | 203 | 190 | 178 | 167 |
| 130 | 425 | 364 | 313 | 276 | 247 | 223 | 204 | 189 | 175 | 163 | 153 | 145 |
| 140 | 376 | 315 | 272 | 240 | 215 | 195 | 178 | 164 | 153 | 143 | 134 | 126 |
| 150 | 328 | 276 | 239 | 211 | 189 | 171 | 157 | 145 | 134 | 126 | 118 | 111 |
| 160 | 290 | 244 | 212 | 187 | 165 | 152 | 139 | 129 | 120 | 112 | 105 | 099 |
| 170 | 259 | 218 | 189 | 167 | 150 | 136 | 125 | 115 | 107 | 100 | 094 | 089 |
| 180 | 233 | 196 | 170 | 150 | 135 | 123 | 112 | 104 | 097 | 091 | 085 | 081 |
| 200 | 191 | 161 | 140 | 124 | 111 | 101 | 093 | 086 | 080 | 075 | 071 | 067 |
| 220 | 160 | 135 | 118 | 104 | 094 | 086 | 077 | 073 | 068 | 064 | 060 | 057 |

Важной характеристикой при расчете на устойчивость является гибкость стержня λ - отношение его расчетной длины l0 (рис. 2.1) к радиусу инерции сечения i, который является функцией момента инерции I и площади сечения брутто А:

λх = l0х /iх ; λу = l0у /iу ;			(2.6)

ix =  Ix /А ;  iy =  Iy /A				(2.7)

Сжатые стержни рационально проектировать равноустойчивыми относительно своих главных осей (λх = λу).

2.1.2  Изгибаемые элементы

Одним из наиболее распространенных элементов, работающих на изгиб, являются металлические балки, загруженные равномерно распределенной, сосредоточенной или комбинированной нагрузкой. Балки применяются в междуэтажных перекрытиях гражданских, общественных и производственных зданий, в элементах рабочих площадок, при строительстве эстакад, мостов и др. различных сооружений.

Балки можно классифицировать по статической схеме работы и поперечному сечению. Балки могут быть однопролетные (статически определимые), многопролетные (неразрезные, статически неопределимые) и консольные (с заделкой одного конца или консолями в обычных схемах) (рис. 1.3).

Рис. 2.2. Статические схемы балок.

а – разрезная однопролетная; б – неразрезная двухпролетная; в – то же, многопролетная.

По типу сечения балки могут быть из прокатных элементов или составными (сварные, болтовые). Наиболее часто в строительстве применяют балки двутаврового сечения. (2.3).

При нагружении балок вертикальными нагрузками в них
возникают изгибающие моменты и поперечные силы. (2.2).

Расчет изгибаемых элементов ведут по предельным состояниям обеих групп. Предельные состояния первой группы для изгибаемых элементов определяются вязким, хрупким или усталостным разрушением (т.е. исчерпанием прочности) или же потерей устойчивости; второй группы - развитием чрезмерных деформаций, нарушающих нормальные условия эксплуатации конструкций. Основной вид расчета изгибаемых элементов - по прочности, применительно к случаю вязкого их разрушения. Он производится по формулам:			   М/Wn min < Ry·γс ;

τ= QS/(It) < Rsγс,                                          (2.8)

где М и Q - изгибающий момент и поперечная сила; Wn min - момент сопротивления нетто, т.е. ослабленного сечения, определенный по упругой стадии работы элемента; S - статический момент (брутто) сдвигающейся части сечения относительно нейтральной оси; t - толщина стенки; Ry, Rs - расчетные сопротивления стали изгибу и сдвигу.

Расчет изгибаемых элементов при развитии пластических деформаций производится в предположении, что сталь является идеальным упругопластичным материалом и что несущая способность исчерпывается тогда, когда во всех волокнах напряжения достигнут предела текучести.

Рис. 2.3. Типы сечения балок

а – прокатный двутавр с уклоном внутренних граней полок; б – то же, тонкостенный с узкими параллельными полками; в – сварной с широкополочными таврами; г – сварной из листов; д, е – клепаные или на высокопрочных болтах.

В рассматриваемом состоянии все волокна сечения находятся в стадии текучести, поэтому длина их может изменяться при постоянном напряжении. Изгибаемый элемент может поворачиваться вокруг нейтральной оси, как вокруг оси шарнира, который поэтому называется шарниром пластичности, или пластическим шарниром. Шарнир пластичности действует только в направлении предельного момента; при действии изгибающего момента в обратном направлении напряжения уменьшаются, отдельные волокна сечения возвращаются, к упругому состоянию и шарнир пластичности прекращает свое существование.

Пластический момент сопротивления Wрl существенно выше упругого момента сопротивления Wel. Соответствующие коэффициенты с1, сх и су перехода от упругого к пластическому моменту сопротивления приведены в СниП II – 23 - 81 (п. 5.18 и табл. 66). Для прямоугольного сечения Wрl = 1,5 Wеl , для прокатных двутавровых и швеллерных сечений Wрl = 1,12 Wеl при изгибе в плоскости стенки и Wрl = 1,2 Wеl при изгибе в плоскости, параллельной полкам; для трубчатого профиля Wрl = Wеl . Расчет ведут по формуле

δmax=Мсl/Wn min < Rуγс ,                                    (2.9)

где М - изгибающий момент, определенный по расчетным нагрузкам; Rу - значение расчетного сопротивления, установленного по пределу текучести.

При приложении нагрузки в зоне верхнего пояса и в опорных сечениях балки по формуле

Δloc=F/t·ef≤Ryγc                 (2.11)

где -условная длина распределения нагрузки.

Расчет изгибаемых элементов по деформациям производят по нормативным нагрузкам. В соответствии с недопустимостью черезвычайных прогибов

f≤fu

где f – fu соответственно относительный прогиб конструкции по расчету и предельно допустимый, определяемый нормами.

Расчет на устойчивость. До исчерпания несущей способности элемента он может потерять устойчивость, т.е. начнет закручиваться и выходить из плоскости изгиба (см. заставку к этой главе). Снижение несущей способности балки вследствие возможной потери устойчивости учитывают в расчетных формулах коэффициентом φb < 1 (зависящим от высоты сечения, длины пролета, характера приложения нагрузки и т.д.), принимая момент сопротивления для сжатого пояса сечения, равным Wс (без учета ослаблений). Последнее обусловлено тем, что местные ослабления не влияют на критическую нагрузку, вызывающую потерю устойчивости. Проверку общей устойчивости ведут по формуле

М/(φ·bWc) < Rу·γс ,                             (2.10)

где φb - коэффициент, принимаемый СниП II-23 - 81, прилож. 7; Wc - момент сопротивления, определяемый для сжатого пояса.

Местную устойчивость полки проверяют по следующему условию

bef/tf≤[bef/tf]

где bef – ширина сжатой полки; tf – толщина полки, [bef/tf] – нормативная характеристика (по табличным данным).

В том случае, когда на сжатый пояс изгибаемого элемента (балки) опирается жесткий настил (железобетонные плиты, металлические листы, волнистая сталь и т.д.), передающий на балку распределенную статическую нагрузку, устойчивость балок заведомо обеспечена. В этом случае расчет на устойчивость проводить не требуется. Для двутавровых балок, когда отношение свободной длины балки lеf к ширине сжатого пояса b не превышает определенного значения (СниП II-23 - 81*, табл. 8), расчет на устойчивость также не проводится. Расчетом на устойчивость обычно определяется сечение монорельсов, подкрановых балок и других подобных конструкций, сжатый пояс которых не закреплен на большой длине.

Подбор сечений прокатных балок ведут в таком порядке: подсчитывают изгибающий момент М, затем определяют требуемый момент сопротивления. Если балка может быть рассчитана с учетом образования пластического шарнира, то проводят соответствующий расчет. Затем по сортаменту подбирают необходимый профиль, для которого по сортаменту же находят величину W, определяют прогиб и проводят сравнение найденного прогиба с предельно допускаемым по нормам.

2.1.3 Внецентренно нагруженные элементы

При одновременном действии изгибающего момента М и продольной (растягивающей или сжимающей) силы N конструкция работает как внецентренно нагруженная.

Внецентренно сжатые элементы. Предельные состояния коротких внецентренно сжатых элементов определяются несущей способностью по прочности. Расчет таких элементов в общем случае производят по формуле

N/Аn + Мх у/Ixn + Му х/Iуn < Rу·γс ,		(2.12)

где х, у - координаты рассматриваемой точки сечения относительно его главных осей.

Предельные состояния длинных (гибких) внецентренно сжатых элементов определяются, как правило, устойчивостью.

Проверку устойчивости производят в плоскости и из плоскости действия момента.

Проверка устойчивости в плоскости действия момента для стержней постоянного сечения производится по формуле

N/(φе· А) < Rу·γс ,				(2.13)

где N - продольная сжимающая сила, приложенная с эксцентриситетом е = М/N; φе - коэффициент понижения несущей способности внецентренно сжатого элемента вследствие возможности потери устойчивости.

Смысл коэффициента φе такой же, как и других коэффициентов понижения несущей способности вследствие возможности потери устойчивости

φе = Ncr /Ry A,                                            (2.14)

где Ncr - критическая сила для внецентренно сжатого элемента.

Величина критической силы и соответственно коэффициент φе зависят от нескольких факторов: 1) класса стали; 2) гибкости элемента λ = l0/i (для внецентренно сжатого элемента); 3) величины эксцентриситета приложения сжимающей силы; 4) формы поперечного сечения элемента и направления действия изгибающего момента относительно этого сечения.

Условную гибкость, учитывающую влияние первых двух факторов, определяют по формуле

.				(2.15)

Приведенный относительный эксцентриситет, учитывающий влияние последних двух факторов, определяют по формуле

mef = m,					(2.16)

где m - относительный эксцентриситет;    - коэффициент влияния формы сечения (в практических расчетах удобнее пользоваться не абсолютным эксцентриситетом е, а так называемым относительным эксцентриситетом, выраженным в долях ядрового расстояния r = Wс/А:		m = е/r = еА/Wс ,

где Wс - вычисляется для наиболее сжатого волокна.

Коэффициент ρ учитывает влияние формы сечения при развитии пластических деформаций в стержне в момент потери устойчивости и является своеобразным коэффициентом перехода от прямоугольного сечения к более сложному. Значения коэффициента для некоторых типов сечений приведены в табл.2.3.

Таблица 2.3. Коэффициенты влияния формы сечения.

| Тип | Вид | Аf | Значения при |
| --- | --- | --- | --- |
| сече- | сечения | Аw | 0 ≤ ≤ 5 | >5 |
| ния |  |  | 0,1≤m≤5 | 5<m≤20 | 0,1≤m≤5 5<m≤20 |
| 1 | Прямоугольное | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Двутавровое, коробчатое в плоскости наибольшего момента сопротивления | 0,25 0,5 1,0 | (1,45-0,05m)-0,01(5-m) (1,75-0,1m)-0,02(5-m) (1,90-0,1m)-0,02(6-m) | 1,2 1,25 1,4-0,02 | 1,2 1,25 1,3 |
| 3 | Двутавровое, крестообразное из плоскости наибольшего момента сопротивления | 0,25 0,5 1,0 | (0,75+0,05m)+0,015(5-m) (0,5+0,1m)+0,02(5-m) (0,25+0,15m)+0,03(5-m) | 1,0 1,0 1,0 | 1,0 1,0 1,0 |
| 4 | Швеллерное, тавровое из плоскости наибольшего момента сопротивления | 0,5 1,0 | (1,25-0,05m)-0,01(5-m) (1,5-0,1m)-0,02(5-m) | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 |

П р и м е ч а н и е.  Аf, Аw - площадь сечения полок, расположенных соответственно перпендикулярно и параллельно плоскости действия внешнего момента.

Значения коэффициентов fе для сплошностенчатых стержней приведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4. Коэффициенты φе для проверки устойчивости

внецентренно сжатых (сжато-изогнутых) сплошностенчатых стальных стержней в плоскости действий момента, совпадающей с плоскостью симметрии

| Условная | Значения φе при mеf, разном |
| --- | --- |
| гибкость | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
| 0,5 | 967 | 922 | 850 | 782 | 722 | 669 | 620 | 577 | 538 |
| 1 | 925 | 854 | 778 | 711 | 653 | 600 | 563 | 520 | 484 |
| 1,5 | 875 | 804 | 716 | 647 | 593 | 548 | 507 | 470 | 439 |
| 2 | 813 | 742 | 653 | 587 | 536 | 495 | 457 | 425 | 397 |
| 2,5 | 742 | 672 | 587 | 526 | 480 | 442 | 410 | 383 | 357 |
| 3 | 667 | 597 | 520 | 465 | 425 | 395 | 365 | 342 | 320 |
| 3,5 | 587 | 522 | 455 | 408 | 375 | 350 | 325 | 303 | 287 |
| 4 | 505 | 447 | 394 | 356 | 330 | 309 | 289 | 270 | 256 |
| 4,5 | 418 | 382 | 342 | 310 | 288 | 272 | 257 | 242 | 229 |
| 5 | 354 | 326 | 295 | 273 | 253 | 239 | 225 | 215 | 205 |

П р и м е ч а н и е.  Значения коэффициентов φе увеличены в 1000 раз.

В плоскости, перпендикулярной действию момента (“из плоскости”), элемент проверяют на устойчивость по формуле

N/(с·φу А) < Rу·γс ,                                          (2.17)

где φу - коэффициент продольного изгиба центрально сжатого стержня, определяемый по гибкости λу (“из плоскости”); с - коэффициент, учитывающий влияние момента, действующего в плоскости рамы, на устойчивость стержня из плоскости рамы (определяется по СНиП II-23 - 81*, п. 5.31).

В случае сквозных (решетчатых) колонн дополнительно проверяют устойчивость ветвей, которые рассматривают как центрально сжатые стержни.

Контрольные вопросы к главе 2

1. Предельные состояния МК.

2. Основы расчета МК.

3. В чем состоит основное отличие расчета сжатых и растянутых элементов МК?

Резюме к главе 2

В главе 2 приведены основные положения расчета элементов металлических конструкций, принцип расчета их по предельным состояниям первой и второй группы. Рассмотрены расчетные случаи центрально и внецентрально сжатых и растянутых элементов и изгибаемых элементов.

Глава 3. Соединения элементов металлических конструкций

Соединения стальных конструкций выполняют на сварке, на болтах или заклепках. Выбор вида соединения зависит от назначения конструкции, т.е. ответственности; вида нагружения (величины и характера), формы соединяемых элементов и их условий работы в конструкции.

Наиболее распространенными соединениями являются сварные, так как требует меньше времени и материала. Кроме того, сварка обеспечивает достаточно высокую прочность, высокое качество сварного шва, автоматизацию работ в заводских и полевых условиях.

Болтовые соединения применяются в монтажных и рабочих соединениях; они отличаются простотой и надежностью соединения. Используя высокопрочные болты, можно существенно повысить их деформативность, но при этом повышается трудоемкость работ.

Заклепочные соединения - наиболее редко применяемые соединения по сравнению со сваркой и болтами. Они трудоемки, дорогостоящи, однако при вибрационных и динамических нагрузках они бывают выгодны и незаменимы (железнодорожные мосты, промышленные предприятия и др.).

3.1 Сварные соединения

При изготовлении сварных конструкций наибольшее применение нашла электродуговая сварка: ручная, автоматическая, полуавтоматическая и электрошлаковая. Применение контактной и газовой сварки ограничено.

Ручная сварка выполняется при помощи электродов, тип и марка которых зависит от марки стали свариваемых элементов, рода сварочного тока и пространственного положения шва (ГОСТ 9467-75*).

Преимущество ручной электродуговой сварки заключается в ее универсальности. Она может выполняться в нижнем, вертикальном, горизонтальном и потолочном положениях (рис. 3.1), а также в труднодоступных местах. Это обусловило ее широкое распространение на монтаже, где затруднено применение механизированных способов сварки. Однако ручная сварка обладает рядом недостатков - малой глубиной проплавления основного металла, малой производительностью по сравнению с автоматической сваркой под флюсом. Для компенсации этих недостатков применяют тугоплавкие обмазки, которые повышают производительность сварки и увеличивают глубину проплавления шва (сварка с глубоким проплавлением).

Основные типы электродов для сваривания стальных конструкций:

- с пределом текучести до 500 МПа: Э-42, Э-42А, Э-46, Э-46А, Э-50, Э-50А (А - металл шва имеет повышенные пластические свойства);

- с пределом текучести более 500 МПа: Э-60, Э-70, Э-85.

Автоматическая сварка выполняется под слоем флюса, который, расплавляясь в процессе нагревания, надежно защищает расплавленный металл от соприкосновения с воздухом; сам металл остывает несколько медленнее, освобождается от пузырьков газа, шлака и различных примесей. Большая сила тока, допустимая при автоматической сварке, и лучшая теплозащита шва обеспечивают глубокое проплавление свариваемых элементов и большую скорость сварки. Этот вид сварки затруднителен для вертикальных и потолочных швов.

Рис. 3.1. Положение швов в пространстве:

1 - потолочный угловой шов; 2 - нижний угловой шов;

3 - горизонтальный стыковой шов; 4 - вертикальный угловой шов.

Электрошлаковая сварка (разновидность автоматической сварки) удобна для вертикальных стыковых швов металла толщиной от 20 мм и более. Она осуществляется под слоем расплавленного шлака; сварочная ванна защищена с боков медными ползунами, охлаждаемыми проточной водой. Сварка в среде углекислого газа не требует приспособлений для удержания флюса, может выполняться в любом пространственном положении, обеспечивает получение высококачественных сварных соединений, хотя при этой сварке поверхность шва получается менее гладкой, чем при сварке под флюсом; к недостаткам относятся также необходимость защищать рабочих от излучения дуги и от скопления газа.

Сварка порошковой проволокой, выполняемая автоматическим способом, марок ПП-АН8 и ПП-АН3 (ГОСТ 26271-84) устраняет недостатки ручной сварки. Порошковая проволока состоит из металлической оболочки толщиной 0,2...0,5 мм, которая заполнена шихтой специального состава.

Кроме указанных видов сварки, применяется контактная сварка, осуществляемая путем нагрева и пластического деформирования элементов. Она может быть точечной, шовной и стыковой.

Сварные швы. По своей форме сварные швы подразделяются на стыковые и угловые (валиковые). Стыковые швы служат для стыкования элементов, лежащих в одной плоскости. Они весьма эффективны, так как дают наименьшую концентрацию напряжений, хотя и требуют дополнительной разделки кромок. По форме разделки кромок стыковые швы бывают U-образными. Для U- и V-, V- и K-образных швов, завариваемых с одной стороны, обязательна подварка корня шва с другой стороны - для устранения возможных непроваров (рис. 3.2, а, поз. 1), являющихся источником концентрации напряжений. Различные варианты стыковых швов показаны на рис. 3.2, б. Валиковые (угловые) швы навариваются в угол, образованный элементами, расположенными в разных плоскостях. Создаваемый при этом шов имеет форму валика (рис. 3.2, в).

Сварные швы по положению в пространстве при их выполнении могут быть вертикальными, горизонтальными и потолочными (см. рис 3.1). Наиболее легко поддается механизации и дает лучшее качество шва сварка нижних швов. Вертикальные, горизонтальные и потолочные швы трудно механизировать, а при выполнении их вручную качество шва относительно невысоко, поэтому применения этих швов следует по возможности избегать.

Рис. 3.2. Типы сварных швов и соединений:

1 - непровар; 2 - лобовой шов;

3 - фланговый шов; 4 - подкладки (выводные планки);

tmin - минимальная толщина соединяемых элементов

Сварные соединения. Существуют следующие виды сварных соединений: стыковые, внахлестку, угловые и тавровые (впритык). (Табл 3.1) В стыковых соединениях элементы соединяются торцами или кромками, т.е. один элемент как бы является продолжением другого (рис.3.2, г). Стыковые соединения дают наименьшую концентрацию напряжений при передаче усилий; они экономичны, могут быть наиболее надежно проконтролированы. Толщина свариваемых элементов в соединениях такого вида практически не ограничена. Стыковые соединения применяются в основном для листового металла и могут быть выполнены прямым или косым швом (соответственно слева и справа на рис. 3.2, г) и табл 3.1.

В соединениях внахлестку поверхности свариваемых листов частично находят друг друга (рис. 3.2, д). Их широко применяют при сварке листовых конструкций из стали небольшой толщины (3...6 мм), в решетчатых и некоторых других видах конструкций. К соединениям внахлестку относятся также соединения с накладками (рис. 3.2, г, е), применяемые для соединения элементов из профильного металла и для усиления стыков. Соединения внахлестку и с накладками отличаются простотой, хотя вызывают резкую концентрацию напряжений, что ограничивает их применение при действии динамических нагрузок или низких температур; кроме того, они более металлоемки, чем стыковые.

В сварных соединениях расчетную длину сварного шва lw принимают равной его полной длине l, уменьшенной с учетом возможного непровара по концам: lw = l - 2t, где t - наименьшая толщина соединяемых элементов; в случае вывода концов шва за пределы стыка на временные подкладки 4 (рис. 3.2, ж), которые затем отрезаются, расчетная длина шва lw принимается равной его полной длине. Прочность сварных швов характеризуется их расчетными сопротивлениями (табл. 3.2).

Таблица 3.2. Расчетные сопротивления металла

для сварных соединений при ручной сварке, МПа

|  |  |  | Расчетные сопротивления при марке стали |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид | Напряженное | Расчетные | С235 | С345 |
| сварного шва | состояние | Сопротивления | Электроды |
|  |  |  | Э4,2, Х42А | Э50, Э50А |
| Стыковой | Сжатие Растяжение, изгиб Сдвиг | Rwy = Ry Rwy = 0,85 Ry Rws = Rs | 210 178 122 | 325 276 190 |
| Угловой | Срез: по металлу шва по металлу границы сплавления | Rwf Rwz = 0,45 Ryn | 180 155 | 215 207 |

Стыковые соединения рассчитывают на центральное растяжение (сжатие) из условия

N/(lw t) < Rwy·γс ,			(3.1)

где N - расчетная продольная сила; lw - расчетная длина шва;  t - расчетная толщина шва, равная наименьшей толщине соединяемых элементов; Rwy - расчетное сопротивление стыкового шва.

Если прочность углового шва недостаточна, его делают косым (рис. 3.2, г).

Угловые соединения рассчитывают на срез (условный) по двум сечениям: по металлу шва и по металлу границы сплавления, по формулам

N/(β·f kf lw) < Rwf·γwf·γc ,			(3.2)

N/(βz kf lw) < Rwz·γc ,			         (3.3)

где kf - катет углового шва; lw - расчетная длина шва, принимаемая меньше его полной длины на 10 мм; Rwf - расчетное сопротивление углового шва; γwf, γwz - коэффициенты условий работы, равные единице во всех случаях, кроме конструкций, возводимых в суровых климатических условиях (климатические районы I1, I2, II2 и II3), γwf = 0,85 при металле шва с нормативным сопротивлением Rwun = 410 МПа, а γwf = 0,85 для всех сталей; βf и βz - коэффициенты, зависящие от вида сварки и положения шва (табл. 3.3); γс - коэффициенты условий работы.

Толщину стыкового шва принимают равной толщине соединенных элементов “t”. Толщина углового шва kf (катет шва) должна быть не более 1,2 t, где t - наименьшая толщина элемента. Минимальная толщина углового шва при толщине t более толстого из свариваемых элементов должна быть не менее следующих величин: kf = 4, 5, 6, 7, 8, 9 мм; t = 4-5, 6-11, 11-16, 17-22, 23-32, 33-40 мм.

Таблица 3.3. Коэффициенты для расчета угловых швов

| Вид сварки при диаметре | Положение | Коэф- фици- | Значения коэффициентов при катетах швов, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| сварочной проволоки, мм | Шва | ент | 3...8 | 9...12 | 14..16 | 18 и более |
| Автоматическая | В лодочку | βf |  | 1,1 |  | 0,7 |
| при d = 3...5 |  | βz |  | 1,15 |  | 1,0 |
|  | Нижнее | βf | 1,1 | 0,9 |  |
|  |  | βz | 1,15 | 1,05 |  |
| Автоматическая | В лодочку | βf | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| и полуавтомати- |  | βz | 1,05 | 1,0 |
| ческая при | Нижнее | βf | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| d = 1,4...2 |  | βz | 1,05 |  | 1,0 |  |
| Ручная; полуавтоматическая прово- | В лодочку | βf | 0,7 |
| локой сплошного сечения при d < 1,4 или порошковой проволокой | Нижнее, горизонтальное, вертикальное, потолочное | βz | 1,0 |

П р и м е ч а н и е.  Значения коэффициентов соответствуют нормальным режимам сварки.

Расчет сварных соединений с угловыми швами на действие изгибающего момента М в плоскости, перпендикулярной плоскости расположения швов (рис. 1.7), производят по двум сечениям:

по металлу шва				М/Wf < ,         (3.4)

по металлу границы сплавления	           М/Wz <,           (3.5)

где Wf = (βf kf lw2)/6 - момент сопротивления расчетного сечения металла шва; Wz = (βz kf lw2)/6 - момент сопротивления расчетного сечения по металлу границы сплавления.

Расчет сварных соединений с угловыми швами на одновременное действие поперечной силы Q и момента М (рис.   ) производят по формулам:

<Rwf·γwf·γc,                                  (3.6)

<Rwzγ·wzγc.                                    (3.7)

На действие продольной силы N и момента М (рис.   ) расчет швов производят по формулам

N/βf kf lw + 6M/βf kf lw2 < Rwf·γwf·γc ,                                               (3.8)

N/βz kf lw + 6M/βz kf lw2 < Rwzγ·wzγc .                                               (3.9)

Расчет длины шва по обушку и перу уголка (рис.   ) производят на усилия равными:

у обушка		Но = 0,7Н                                               (3.10)

у пера			Нр = 0,3Н

Рис.3.3

К расчету сварных швов на действия различных сил:

а) продольной силы; б) изгибающего момента;

в) изгибающего момента и поперечной силы;

г) изгибающего момента и продольной силы; д) крепление уголка;

1 - лобовой шов, 2 - фланговые швы, 3 - обушок, 4 - перо.

5 – по моменту границы сплавления; 6 – по металлу шва.

3.2 Болтовые соединения

В металлических конструкциях для рабочих и монтажных соединений элементов применяют болты нормальной, грубой и повышенной точности, а также высокопрочные диаметром от 16 до 30 мм. Для крепления конструкций и различных элементов к фундаменту используют анкерные (фундаментные) болты диаметром до 90 мм (ГОСТ 24379.1-80).

Обычные болты (ГОСТ 22356-77) изготавливают различных классов точности А, В и С соответственно для болтов повышенной, нормальной и грубой точности.

Для рабочих соединений, воспринимающих расчетные усилия, применяют болты класса А и В, для монтажных - класса С.

Болты грубой и нормальной точности (и гайки к ним) изготавливают из углеродистой стали и вводят в отверстия, просверленные в соединяемых элементах. Для болтов классов С, В и А обычно отверстия в элементах по отношению к диаметру болта делают больше соответственно на 2-3, 1-1,5, 0,25-0,35 мм.

Разница в диаметрах болта и посадочного отверстия повышает деформативность соединения и упрощает установку болта и образование соединения.

С повышением класса точности болтов снижается деформативность соединения, однако повышает требования увеличения точности исполнения отверстий.

Кроме того, болты различаются по прочности. Класс прочности обычно указан на головке болта выпуклыми цифрами.

Для болтов повышенной точности (из углеродистой или легированной стали) поверхность ненарезной части обтачивается строго цилиндрической формы, а отверстия сверлятся в собранных элементах с помощью специальных шаблонов - кондукторов.

Высокопрочные болты изготавливают из углеродистой стали 35 или легированных сталей 40Х, 40ХФА, 38ХС. (табл. 3.8). Они подвергаются термической обработке уже в готовом виде. Высокопрочные болты ставят в отверстия элементов большего диаметра, чем у болта; гайка должна плотно стягивать элементы, препятствовать их сдвигу. Это достигается путем затягивания гайки до большего натяжения болтов.

Заклепочные соединения в настоящее время применяются в ограниченном количестве. В основном приходится сталкиваться с уже ранее построенными сооружениями (мосты и др.). Заклепки изготавливают из круглой калиброванной стали диаметром 13-31,5 мм с интервалом 2 мм. Форма головки зависит от назначения заклепки. В соединениях заклепки ставят горячим (8000С) и холодным способом. Работа ведется с помощью специального оборудования (на заводах) или наскального молотка (на монтажных площадках). При остывании заклепка стягивает соединяемые элементы и обеспечивает передачу внешних усилий через трение. Для заклепок применяют специальные стали: заклепочная Ст2 и Ст3 или низколегированная 09Г2С с пределом текучести 300 МПа.

Рис. 3.4.

Вид болта нормальной точности

Рис. 3.5. К работе высокопрочного болта.

Схема работы болтов

Рис. 3.6. Работа заклепок на срез и смятие.

Рис. 1.11. Типы заклепок, а – в – стальные.

До тех пор, пока не преодолены силы трения между местами соединяемых элементов (рис.3.6), конструкция работает упруго как одно целое. Стержень заклепки более пластичен, чем материал соединяемых элементов. После преодоления сил трения происходит сдвиг соединяемых элементов, стержень искривляется и разрушается от среза при незначительном растяжении. Кроме того, стержень заклепки работает на смятие.

Расчет болтовых соединений (кроме высокопрочных) производится для двух случаев работы. Когда внешнее усилие направлено поперек оси болта, соединение работает на сдвиг, а болты работают на срез и смятие. Если же усилие действует вдоль оси стержня болта, то болты работают на растяжение, а разрушение соединения наступает после больших пластических деформаций, в результате чего усилие распределяется поровну между всеми болтами. Число болтов, необходимое для прикрепления какого-либо элемента, определяется из условия

n ≥ N/(γc·Nmin),				(3.11)

где N - усилие в элементе; Nmin - меньшее из значений расчетных усилий для одного болта, определенное по формулам (3.12...3.14) (односрезные болты рассчитывают только на срез).

Расчетное усилие на один болт по срезу, по смятию и по растяжению вычисляют соответственно по формулам:

Nob = Rbs·γb Ans,				(3.12)

Nb = Rbp·γc·dΣt,				(3.13)

Nb = Rbt Abn,				(3.14)

где Rbs, Rbp, Rbt - соответственно расчетные сопротивления болтовых соединений на срез, смятие и растяжение, зависящие от марки сталей болтов и соединяемых элементов, от вида болтов; (опр. по табл 3.6; 3.7); для болтов класса 4.6 Rbs = 150 МПа, Rbt = 175 МПа. Расчетные сопротивления на смятие элементов, соединяемых болтами нормальной и грубой точности при марках сталей соединяемых элементов соответственно будут равны: ВСт32кп Rbp = 365 МПа, ВСт3пс6 и ВСт3сп5 Rbp = 370 МПа, 09Г2С Rbp = 535 МПа, γb - коэффициент условий работы (табл. 3.5) соединения принимается в соответствии со СНиП II-23-81*, табл. 35. Для многоболтового соединения в расчетах на срез и смятие при болтах повышенной точности γb = 1, при болтах грубой и нормальной точности γb = 0,9; d - наружный диаметр стержня; ns - число расчетных срезов одного болта; Σt - наименьшая суммарная толщина элементов, сминаемых в одном направлении; А = π·d2/4 - расчетная площадь сечения стержня болта; Аbn - площадь сечения болта нетто (табл. 3.4) (для болтов с метрической резьбой это значение принимается в соответствии с ГОСТ 22356-77 по СниП II-23-81*, для остальных Аbn ~ 0,79А).

Подсчет необходимого количества болтов производится для соединения согласно рис. 1.9. и 1.11 а, б, на основании формул (3.12) и (3.13) и принимается большим из значения

n = N/(ns Rbs·γb·γc) или

n = N/(dΣtRbp·γb·γc).                            (3.15)

Обычно в расчете диаметрами болтов задаются, имея в виду, что наиболее употребительные диаметры - 20, 24, 30 мм.

Соединения на высокопрочных болтах (рис 3.5) работают за счет трения поверхностей соединяемых элементов, и расчетное усилие, которое может быть воспринято поверхностями трения соединяемых элементов, стянутых одним высокопрочным болтом, определяют по формуле

Qbn = ,                              (3.16)

где Rbn = 0,7 Rbun - расчетное сопротивление растяжению высокопрочного болта; Rbun - временное сопротивление разрыву (принимается по табл 3.8) (напри-мер, для болтов из стали 40Х “селект” Rbun = 1100 МПа); Аbn - площадь сечения болта (по табл 3.4) нетто; n - количество поверхностей трения;  - коэффициент трения (принимается по табл 3.9) (при обработке соединяемых поверхностей стальными щетками = 0,35); h - коэффициент надежности (табл. 3.9) (при номинальной разности диаметров болтов и отверстий 5...6 мм h = 1,25); b - коэффициент условий работы, зависящий от количества n болтов, необходимых для восприятия расчетного усилия; γb = 0,8 при n ≤ 4, γb = 0,9 при n = 5...9, уb = 10 при n ≥ 10.

При действии момента на соединение распределение усилий на болты следует принимать пропорционально расстояниям от центра тяжести соединения до рассматриваемого болта. Болты, работающие одновременно на срез и растяжение, рассчитываются отдельно на срез и на растяжение. Болты, работающие на срез от одновременного действия силы и момента, рассчитываются на равнодействующее усилие. Количество n высокопрочных болтов в соединении определяют по формуле

Необходимое осевое усилие высокопрочного болта, проверяемое при затяжке тарировочным ключом, равно

Болты в соединениях размещают в рядовом или шахматном порядке в соответствии с рис. 1.12.

Болты размещают в соответствии со следующими требованиями.

1. Минимальное расстояние между центрами болтов в любом направлении должно быть равно 2,5 d (3d для элементов из стали с пределом текучести свыше 380 МПа), максимальное - в крайних рядах при отсутствии окаймляющих уголков при растяжении и сжатии 8d или 12t.

2. Минимальное расстояние от центра болта до края элемента вдоль усилия должно быть равно 2d, минимальное - поперек усилия при прокатных кромках - 1,2d; максимальное - 4d или 8t (d - диаметр отверстия для болта, t - толщина наиболее тонкого наружного элемента); минимальное для высокопрочных болтов при любой кромке и любом направлении усилий - 1,3d.

3. В расчетных стыках и узлах следует размещать болты на
минимальных расстояниях.

4. При размещении болтов в шахматном порядке расстояния между их центрами вдоль усилия принимают минимально (а + 1,5d), где d - диаметр отверстия для болта, а - расстояние между рядами поперек усилия.

5. В соединениях с болтами грубой, нормальной и повышенной точности необходимо предусмотреть постановку пружинных шайб или контргаек для предупреждения развинчивания гаек.

Контрольные вопросы к главе 3

1. На каких принципах основаны соединения элементы МК?

2. Преимущества и недостатки сварных соединений.

3. То же, болтовых соединений.

4. То же, заклепочных соединений.

5. Виды сварки.

6. Виды сварных соединений.

7. Как расчитать угловые швы.

8. Как расчитать стыковые швы.

9. Как рассчитать комбинированное соединение  на одновременное действие продольной и поперечной силы и крутящего (изгибающего) момента?

10. Какие виды болтов применяются в строительных металлоконструкциях?

11. Какие разновидности имеют болтовые соединения и чем они отличаются от сварных?

12. Как расчитать болтовые соединения при срезе.

13. То же, при смятии металла.

14. То же, при растяжении.

15. Особенности работы высокопрочных болтов.

16. Какими соображениями следует руководствоваться при проектировании болтовых соединений?

Резюме к главе 3

В главе 3 расмотрены виды соединений металлических конструкций: сварные, болтовые и на заклепках, а также область их применения.

Приведены виды сварки и типы сварных соединений. Даны способы расчета сварных, болтовых соединений и на заклепках Приведены особенности расчета высокопрочных болтов.

Глава 4. Балки и балочные конструкции

4.1 Схемы и конструкции перекрытий

Балки применяют в качестве несущих конструкций покрытий, перекрытий, площадок под оборудование и др. Перекрытия состоят из системы балок - балочная клетка и настил. Как правило, балочная клетка состоит из главных и второстепенных балок (рис.4.3). Главные балки опираются непосредственно на стены и колонны, второстепенные - на главные. По балкам устраивают настил из железобетонных плит или стальных листов (рис.4.6).

Второстепенные балки выполняются из прокатных профилей, а главные - из прокатных двутавров больших профилей (номеров) или изготавливаются сварными, составными из трех листов стенка и два пояса. (рис.2.3).

При эксплуатации перекрытия в условия возможных ударов настил изготавливают из стальных рифленых листов (рис.4.6).

Рис. 4.1. Балочная клетка

Рис. 4.3. Типы балочных клеток

а – нормальный с верхним расположением вспомогательных балок; б – то же, со вспомогательными балками в одном уровне с верхней полкой главной балки; в – то же, с пониженным расположением вспомогательных балок; г – усложненный; 1 – главная балка; 2 – вспомогательная балка; 3 – настил; А1, А2, А3 – грузовые площади для второстепенной, главной балок и для колонны.

Рис. 4.4. Схема балочной клетки.

1 – балки настила, 2 – настил, 3 – габарит оборудования, 4 – главные балки, 5 – вспомогательные балки.

Листы съемного настила могут быть приварены к балкам, они усиливаются ребрами из уголков (рис.4.6). Стальной настил большой толщины может быть использован как верхний пояс сварных балок перекрытий.

Рис. 4.5

Сопряжение второстепенных и главных балок

Рис. 4.6. Настилы балочных клеток

1 – железобетонная плита, 2 – стальной рефленный настил, 3 – стальной листовой настил, 4 – ребра жесткости.

Рис. 4.7. Типы сечений металлических балок: а – и – стальные или алюминиевых сплавов, г, д – прессованные из алюминиевых сплавов, ж – стальные из гнутых профилей, е, к – сварные; ж, и, л – болтовые, 1 – ламель.

Рис. 4.8. К расчету плоского стального настила: а – крепление настила к балкам и его расчетная схема; б – зависимость I/t от нагрузки и относительного прогиба; I – сварные швы.

Сопряжение второстепенных балок с главными дано на рис.4.5 и может быть: в разных уровнях (второстепенные балки расположены над главными или под ними), в одном уровне (верхний пояс второстепенных и главных балок лежат в одной плоскости).

Сопряжения в одном уровне возможны для железобетонного и стального настилов. Пониженное, как правило, применяется при железобетонном настиле, при этом толщина настила должна быть не менее разницы отметок верха главных и второстепенных балок (рис.4.3).

На рис.    приведены конструкции опирания главных балок на колонны и стену. Все виды показанных опираний можно рассматривать как шарнирные из-за небольшого количества болтов, соединяющих балки между собой.

4.2 Расчет балок

Расчет проводят по двум предельным состояниям: несущей способности и прогибам. Расчет прокатных балок начинают с нахождения номера профиля по сортаменту и его проверке на прочность, общую устойчивость и жесткость.

Прокатные балки.

Прочность проверяют по формулам:

М/Wn,min < = QS/I·t < Rsγc ,                                         (4.1)

где М - изгибающий момент от расчетных нагрузок; Wn,min - минимальный момент сопротивления нетто (с учетом ослаблений); Q - расчетная поперечная сила; S - статический момент сдвигаемой части относительно нейтральной оси; t - толщина стенки; I - момент инерции всего сечения относительно нейтральной оси.

При расчете с учетом развития пластических шарниров по формуле			Wn,min = М/С1 Ry·γc ,

где С1 - коэффициент, определяемый по табл. 66 приложения V СниП II-23-81*, зависящий от формы сечения и степени развития пластических деформаций.

При расчетах предварительно С1 = 1,12 с дальнейшим уточнением. В сечениях, где касательные напряжения τ ≤ 0,5 Rs коэффициент С1 = С, а при 0,5 Rs <τ< 0,9 Rs коэффициент С1 принимают по формуле

С1 = 1,05β.с = 1,05.с,                                              (4.3)

где α - коэффициент, равный 0,7, изгибаемых в плоскости наибольшей жесткости стенки (для других типов сечений α= 0).

В случаях, когда верхняя полка не гарантирована от потери устойчивости или отношение расчетной длины балки lef к ширине сжатого пояса “b” превышает допускаемые (СНиП II-23-81* табл. 8 пункты 5.15 и 5.16) проверку осуществляют по формуле

М/φb W < Rуγс                                      (4.4)

Значения φb определяются с учетом развития пластических деформаций по приложению 7 СниП II-23-81* по коэффициенту φ1 .

На практике достаточно часто предусмотрена связь балок с плоским настилом. Поэтому достаточная жесткость обеспечивает надежное крепление сечения балок и проверка устойчивости не требуется. Устойчивость балок можно не проверять, если отношение расчетной длины участка балки между связями, препятствующими поперечным смещением сжатого пояса lef к его ширине “b”, не превышает значений (1 < h/b < 6 и b/t < 35), вычисляем по формуле

lef/b = δ·[0,41 + 0,0032b/t + (0,73 - 0,016 b/t] b/h0 .              (4.5)

b, t - соответственно ширина и толщина сжатого пояса балки; h0 - расстояние между полок; δ = [1-0,7(С1-1)/С-1] для балок, работающих в упругой стадии δ = 1.

Предельные значения относительных прогибов приведены ниже в табл.(4.1)

Таблица (4.1)

| Наименование элементов конструкций | Относительные прогибы элементов (к пролету l) |
| --- | --- |
| Балки и фермы путей под краны: . легкого режима работы (включая ручные краны, тельферы, тали) . среднего режима работы . тяжелого и весьма тяжелого режимов работы | 1/400 1/500 1/600 |
| Балки рабочих площадок производственных зданий при наличии рельсовых путей: . ширококолейных . узкоколейных | 1/600 1/400 |
| Балки рабочих площадок производственных зданий при отсутствии рельсовых путей и балки междуэтажных перекрытий: . главные балки . прочие балки и косоуры лестниц . стальной настил | 1/400 1/250 1/150 |
| Балки и фермы покрытий и чердачных перекрытий: . несущее подвесное и подъемно-транспортное или технологическое оборудование . не несущие подвесное оборудование . прогоны . профилированный настил | 1/400 1/250 1/200 1/150 |
| Элементы фахверка: . ригели . прогоны остекления | 1/300 1/200 |

Относительный прогиб балки однопроцентной, загруженной равномерно распределенной нормативной нагрузкой qn, вычисляется по формуле

f/l = 5/384(qnl3/ЕI) < 1/n0 ,                                  (4.6)

где 1/n0 - предельный относительный прогиб; Е - модуль упругости (МПа).

Составные сварные балки.

Составные балки применяются в случаях, когда прокатные профили не удовлетворяют требования конструкций по жесткости и несущей способности. Они изготавливаются в основном сварными. Наибольшее применение имеют балки двутаврового симметричного сечения (рис.2.3), реже - несимметричного. Балки состоят из верхнего и нижнего поясов, объединенных стенкой.

Рис. 4.9. К расчету сечения сварной балки

Жесткость балки зависит от ее высоты. Пояса, как правило, рассчитываются на момент, а стенка - на перерезывающую силу. Компоновка сечения начинается с установления высоты балки.

Подбор сечений сварных балок производится в следующем порядке. Высота балки назначается исходя из строительных hst, экономических hopt и деформативных требований hmin. Строительная высота hst определяется с учетом габаритов здания. Оптимальную (экономически выгодную) высоту балки устанавливают по формуле

hopt = k,                                   (4.7)

где tw - толщина стенки балки, предварительно можно определить по формуле tw = (7+3h), где h ~ (1/8 - 1/15)l, l - пролет балки (м) или принять в пределах 0,8-1,2 см; k - коэффициент, равный для сварных балок постоянного сечения 1,2-1,15, переменного - 1; для клепаных соответственно - 1,25 и 1,2.

W = Mmax/Rу·γс - момент сопротивления.

Минимальная высота hmin из условия обеспечения жесткости должна быть, например, для разрезной балки

hmin = .                                                                     (4.8)

Рис. 4.10. Конструкция составных балок: а – сварной, б – болтовой, 1 – горизонтальные листы, 2 – стыки горизонтальных листов, 3 – опорные ребра жесткости, 4 – вертикальный лист, 5 – заводской стык вертикального листа, 6 – горизонтальное ребро жесткости, 7 – промежуточные вертикальные ребра жесткости, 8 – поясные уголки, 9 – прокладки.

Рис. 4.11. Эпюры материалов и места изменения сечения поясов балок: а – сварной, б – болтовой, 1 – место изменения сечения, 2 – место действительного обрыва, 3 – место теоретического обрыва, 4 – поясные уголки, 5 – горизонтальные листы.

Высота стенки балки hw принимается так, чтобы соблюдалось условие hmin < hw < hopt ; hmin < hw < hst . Далее проверяют прочность стенки на срез от максимальной поперечной силы и определяют минимальную толщину стенки и сравнивают с ранее принятой

tw,min = k.Qmax/hwRsγс  и  τ= Q/twhw < Rsγс ,

k = 1,5 при работе на срез без учета поясов и k = 1,2 - с учетом работы поясов; Q - расчетная поперечная сила.

При отношении hw/tw > 3,2 стенка должна быть укреплена от потери устойчивости поперечными ребрами жесткости, расположенными на расстоянии 2hw друг от друга, а также в местах передачи сосредоточенной нагрузки. При отсутствии подвижной нагрузки и отношения меньшим 3,2 ребра жесткости можно не ставить. Подбор сечения поясов может быть проведен следующим образом. Для одного пояса площадь равна

Аf = ,                            (4.9)

где I =  - требуемый момент инерции балки Аf = bf tf .

Ширину пояса принимают bf = (1,3...1,5)h, но не менее 180 мм, и находят толщину пояса tf = Af/bf . При bf/h > 1/3 проявляется неравномерность распределения напряжений по ширине пояса; при bf/h > 1/5 уменьшается боковая жесткость пояса; при bf < 180 мм трудно выполнить сопряжение и узлы опирания от вышележащей конструкции. В табл. 4.2 приведены практические соотношения hw и tw для наивыгоднейшего распределения площади сечения симметричной двутавровой балки при hw/tw=100 – 150. (рис. 4.10)

Чем тоньше стенка, тем экономичнее балка. Это объясняется тем, что изгибающий момент на 85% воспринимается работой полок и лишь на 15% - стенкой. Поперечная же сила, возникающая в балке, почти полностью воспринимается работой стенки.

Соединение стенки с поясом осуществляется с помощью двухстороннего сплошного шва, толщину которого kf определяют из двух величин (наибольшую)

kf f= T/(2βf Rwfγwsγс)  и  kfz = T/(2βz Rwzγwzγс),                                       (4.10)

где T = QSf/I -сдвигающее усилие на единицу длины шва.

Толщину шва, как правило, принимают не менее половины толщины стенки и не менее 6 мм. Опорные ребра балок проверяют на центральное сжатие от действия опорной реакции балки

N/YA < Rуγс .                                (4.11)

Поперечное сечение условной стойки в этом случае принимают состоящим из сечения опорных ребер жесткости и части стенки балки длиной не более 0,65 tw  √Е/Rу  с каждой стороны опорного ребра.

4.3 Устойчивость стальных балок.

Важным фактором при эксплуатации металлических конструкций служит устойчивость под нагрузками иногда гораздо меньшими, чем при их расчете на прочность по разрушению металла. Различают два типа потери устойчивости: общую и местную. Общая потеря устойчивости наблюдается в том случае, когда при нагрузке, превышающей критическую для данного элемента ,происходит потеря первоночальной формы конструкции.

Местная потеря устойчивости – такое явление ,когда при сохранение первоночальной формы всего элемента ,отдельные сжатые элементы теряют свою форму.

Местная потеря устойчивости, как правило предшествует общей потере устойчивости.

Металические балки состоят из двух элементов – полки (или свесы) двутавра и стенки – пластина по краям защимленная в полках.

При достижении нагрузкой своего критического значения металлические балки могут терять свою общую устойчивость, т.е. когда сжатый пояс балки выпучивается в сторону пролета и плоская форма изгиба нарушается. Это приводит к повороту пролетных сечений балок. Балка изгибается не только в плоскости действия внешних сил (плоскость наибольшей жесткости) но и в другой – плоскости наименьшей жесткости. Происходит скручивание балки и как следствие снижение несущей способности на изгиб.

Общая устойчивость балок проверяется по формуле

(4.12)

где φb – коэффициент снижения напряжений  равный отношению критического напряжения к пределу текучести материала.

WC – момент сопротивления для сжатого пояса.

Для балок двутаврого профиля коэффициент φb определяется через коэффициент φ1 по формуле:

(4.13)

ψ – коэффициент, принимаемый по табл. (см. СНИП табл. 77 и 78) является функцией характера нагрузки и места ее приложения, геометрических размеров балки, прочностных и деформативных свойств стали, а также параметра, α, который зависит от свободной длины верхнего пояса балки, наличия его промежуточного закрепления и жесткостей на кручение GIt и секториальной EIw. Для прокатных двутавров:

(4.14)

а для составных двутавровых сечений

при It =

где bf и t1 – ширина и толщина пояса балки

h – расстояние между осями пакета поясных листов

a = 0,5.h; t – сумма толщин стенки и вертикальных поясных уголков.

Контрольные вопросы к главе 4

1. В каких   конструкциях применяются балки, какими параметрами они характеризуются?

2. Как используется теория изгиба при практических расчетах балок?

3. Когда рекомендуется применять прокатные балки?

4. Генеральные размеры составных сварных балок.

5. Каким проверкам должно удовлетворять подобранное поперечное сечение составной балки?

6. Следует ли изменять сечение балки по длине?

7. Как расчитать поясные швы.

8. Как обеспечить местную устойчивость стенок балок?

9. Как обеспечить местную устойчивость полок балок?

10. Как расчитать опорные ребра жесткости балок.

11. Как рассчитать монтажный стык частей балок?

12. Что такое балочные клетки?

13. Виды сопряжения балок.

Резюме к главе 4

В главе 4 приведены общие понятия о балках и балочных конструкциях, о видах их сопряжения. Даны методы расчета балок прокатного профиля и составных сварных балок по первому и второму предельным состояниям.

Глава 5. Колонны. Расчет и проектирование.

Типы колонн. Стержневые конструкции, воспринимающие продольную (вертикальную) силу и предающие ее на фундамент или нижележащие конструкции. Колонна состоит из трех частей: базы (башмака), стержня и оголовка. Металлические колонны как правило выполняют из стали. Алюминневые сплавы в сжатых конструкциях работают плохо (большая деформативность при относительно малом модуле упругости Е). Колонны из чугунных труб в настоящее время не употребляются. В качестве соединений элементов в основном применяют сварку и болтовые соединения.

Стальные колонны классифицируют по следующим признакам:

По приложению нагрузки – центрально и внецентренно сжатые.

По конструктивной форме силуэта – постоянного сечения, переменного сечения, ступенчатыми.

По типу сечения – сплошные и сквозные.

Сквозные колонны по типу соединительной решетки – безраскосная решетка, решетчатые, перфорированные.

Как правило колонны являются элементом несущего каркаса промышленного здания, образуя вмаесте с элемнтами покрытия (напр. стропильной фермой) поперечную раму. Последняя воспринимает постоянные и временные нагрузки от кровли, снега, кранов, ветра, собственного веса. Поперечная рама обеспечивает жесткость каркаса здания в поперечном направлении (рис 5.2).

В продольном направлении жесткость каркаса и его неизменяемость обеспечивается устройством связей между колоннами, состоящих из распорок и решетчатых систем (рис. 5.2), элементы которых состоят из двух уголков в форме таврового сечения. Остальные колонны соединяются при помощи скрещивающихся распорок и подкрановых балок. Связи колонн воспринимают ветровую нагрузку и усилия от продольного торможения кранов. При расчете конструкции каркаса полагают, что в поперечном направлении колонна абсалютно защемлена в фундаментах, а в продольном имеют шарнирное опирание.

При большей протяженности зданий для снятия температурных напряжений устраивают поперечные и продольные температурные швы. Поперечные температурные швы образуются сдвоенными колоннами; продольные – специальными гибкими (деформируемыми) подвесками у опор ферм. Предельные значения длины температурных отсеков между деформационными швами приведены в таблице.

Предельные размеры расстояний между температурными швами при температурном режиме (t ≥ -40°c).

| Категория здания или сооружения | Предельные размеры, м |
| --- | --- |
| Отапливаемое здание Неотапливаемые здания и горячие цеха Открытые эстакады | Расстояние от торца отсека до ближайшей связи колонн | Длина отсека вдоль здания | Ширина отсека |
|  | 90 | 230 | 150 |
|  | 75 | 200 | 120 |
|  | 50 | 130 | - |

Рис. 5.1.

При длине температурного отсека, близкой к предельной рекомендуется распологать связи колонн в двух панелях на расстоянии (в осях) не более 50 метров для зданий и 30 метров для открытых эстакад.

Длина между температурными швами при железобетонных колоннах не должна превышать 60 метров для зданий и 40 метров для открытых эстакад.

Продольный шаг колонн обычно назначают 6, 12 и, в виде исключения, 18 метров и более, поперечный шаг – 18, 24, 30, 36 метров.

На рис. 5.3 – 5.6. показаны основные типы сжатых колонн промышленных зданий при центральном и внецентренном нагружении. Все эти виды колонн, как правило, состоят из трех основных частей, выполняющих определенную функцию: оголовка, стержня и базы. При крановых нагрузках до 20 тонн колонны имеют постоянное по длине двутавровое поперечное сечение. Сплошные колонны применяются ограниченно, так как при кранах небольшой грузоподъемности экономичнее по расходу металла использование сборных железобетонных колонн. В одноэтажных промышленных зданиях в основном применяют ступенчатый тип колонн: верхняя подкрановая часть имеет сварное двутавровое сечение, а нижняя часть выполняется сквозной из двух ветвей, соединенных решеткой из уголков. Ветви сквозной части колонны проектируются из сварных составных сечений (рис 5.6).

Для колонн, работающих в агрессивной среде, решетка в нижней части заменяется сплошной стенкой из листа, укрепленного ребрами жесткости.

5.1. Центрально сжатые колонны.

Случай центрально сжатых колонн может иметь место в одноэтажных и многоэтажных промышленных и гражданских зданиях, когда горизонтальные усилия воспринимаются системой вертикальных связей. Сечения колонн могут быть: сплошными из прокатных двутавров или труб и различных комбинаций открытых профилей (рис 5.4); сквозными, состоящие из двух или четырех ветвей, соединенных между собой планками или решеткой из уголков или швеллеров (рис      ). Планки ставят при расстоянии между осями ветвей не более 500 – 600 мм. При больших расстояниях целесообразно применять решетку из уголков.

Расчет центрально – сжатых сплошных колонн на прочность и устойчивость в соответствии со СНИП II 23 81* следует выполнять по формулам (2.3) и (2.4)

Как правило, подбор сечения ведут методом приближений, а расчет начинают с определения расчетной продольной нагрузки с грузовой площади колонны (рис        ).

(5.1.)

где Ftot – суммарная интенсивность всех постоянных и временных нагрузок, приведенная к 1 м2 площади; А3 – грузовая площадь колонны.

Требуемая площадь колонны определяется из условия обеспечения устойчивости центрально – сжатого стержня

(5.2)

Предварительно коэффициент продольного изгиба φ принимают для стальных колонн в пределах 60 – 80. По найденному значению Acat стержень сплошной колонны из прокатных профилей определяют путем подбора профиля по сортаменту.

Для составных двутавровых стержней, сечение которых изготовлено из трех стальных листов, при назначении размеров сечения руководствуются следующими требованиями: для поясов применяют листы толщиной tf=10-40 мм, для стенки – tw=6-16 мм, высоту и ширину сечения колонны назначают в зависимости от допустимой гибкости в пределах (1/14-1/29) Н. Эти значения приблеженных размеров колонн можно принимать по табл. 2

Таблица 2.9.

| Наименование сечения | Размеры колонн при гибкости (мм) |
| --- | --- |
|  | λ=60 | λ=90 | λ=120 |
| Сварной широкополочный двутавр |  |  |  |
| Трубчатое сечение |  |  |  |
| Замкнутое из 2-х уголков |  |  |  |
| Сквозное из 2-х швеллеров |  |  |  |
| Сквозное из 4-х уголков |  |  |  |

В соответствии со СНИП II 23 81* гибкость сжатых элементов рекомендуется принимать в пределах 60 – 90, но не более 120.

После назначения сечения определяют его фактические геометрические характеристики: A, ix, iy, λx, λy, φx, φy. Сечение считается подобранным удовлитворительно, если недонапряжение, не превышает 5% для сварных и комбинированных профилей или его невозможно уменьшить в пределах сортамента пркатных профилей. Для расчета радиусов инерции центрально – сжатых стержней колонн может быть использована табл. 5.2. Моменты инерции сварного двутаврового сечения относительно главных осей определяют по формулам:

(5.3)

(5.4)

Для центрально сжатых колонн должно выполняться условие предельного отношения расчетной высоты стенки hef к ее толщине в зависимости от значения условной гибкости . Например, для двутаврового сечения это условие запишется:

(5.5)

(5.6)

В таблице 27 СНИП II 23 81* даны формулы для определения значения hef при других типах сечения.

Таблица 5.2. Приближенные значения радиусов инерции сечения.

Таблица 5.3. Коэффициенты условий работы (с элементов стальных конструкций.

Таблица 5.4. и Таблица 5.5.

Колонны предназначены для передачи нагрузки от балочных клеток, ферм покрытий, рабочих площадок и других конструкций на нижележащие или на фундаменты. В центрально – сжатых колоннах равнодействуящая сила приложена по оси колонны и вызывает центральное сжатие расчетного поперечного сечения. Центрально – сжатые колонны, так же как и внецентренно сжатые, состоят из  трех основных частей, выполняющих определенную функцию: оголовка, стержня и базы (башмака) (рис 5.8). Случай центрально – сжатых колонн имеет место в одноэтажных и многоэтажных гражданских и промышленных зданиях, когда горизонтальные усилия воспринимаются системой вертикальных связей.

По типу сечений различают сплошные колонны, состоящие из прокатных двутавров или труб или различных комбинаций открытых профилей (рис. 5.4), сквозные, сотоящие из 2 – х или 4 – х ветвей, соедененных между собой планками или решетками из уголков или швеллеров (рис. 5.6). Соединение ветвей с помощью планок применяют, если расстояние между осями ветвей не привышает 500…600 мм. При больших расстояниях планки получаются тяжелыми, поэтому целесообразно применять решетку из одиночных уголков.

# Text boxes

а) Вид опытного образца для испытания стали на растяжение.

б) Сравнительные диаграммы растяжения сталей разных марок:

I – обыкновенного качества; II -  повышенной прочности; III – V – высокой прочности; VI – IX – высокопрочные для канатов.

а)

б)