МГСУ кафедра «Прикладная химия»

Методические указания для проведения лабораторных работ

по курсу «Химия в строительстве»

\

Составитель: Григорьева Л.С.

Москва 2009

И Н С Т РУ К Ц И Я

по охране труда для студентов

при работе в лабораториях кафедры «Прикладная химия»

1. Общие требования безопасности.

1.1. Запрещается работать в лаборатории в отсутствие преподавателя или лаборанта.

1.2. Все процедуры при выполнении работ (отмеривание реактивов, их переливание, нагревание и т.д.) должны проводиться только на своем рабочем месте или под тягой.

1.3. Категорически запрещается подключать неизвестные приборы к лабораторным розеткам.

1.4. Запрещается переносить включенные приборы.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Студент должен быть информирован о содержании предстоящей работы и знать ее методические особенности.

2.2. Лабораторный журнал (тетрадь)должен быть заранее оформлен.

2.3 Наблюдения и выводы заносить в форме отчета в лабораторный журнал, записи вести так, чтобы они кратко и логично описывали работу, используемые приборы и реактивы. Отчет должен содержать:

а) цель работы в целом и каждого отдельного опыта (это могут быть получение вещества, исследование его свойств и др.; необходимо до проведения опыта уяснить его цель, смысл, а если это не ясно, обратиться к преподавателю);

б) конкретные экспериментальные наблюдения (изменение цвета, выделение газа, выпадение осадка или, наоборот, его растворение; при изменении окраски быть внимательным и учиться характеризовать оттенки цвета – розовый, малиновый, кроваво-красный, бледно-красный, темно-вишневый, и др.)

в) объяснение опыта, экспериментальных наблюдений;

г) уравнения реакций;

д) необходимые формулы и расчеты (с указанием единиц измерения);

е) выводы.

Отчет должен быть написан аккуратно, иметь заголовок (тема лабораторной работы) и дату.

2.3. Химическая посуда должна быть чистой, т.к. различные примеси могут изменить ход химических процессов.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Необходимо соблюдать большую осторожность при работе с кислотами, щелочами, солями тяжелых металлов, а также с такими веществами, как бромная вода, фенол и др. Следует остерегаться попадания указанных реактивов на кожу, одежду и внутрь организма.

3.2. Нагревая жидкость в пробирке или колбе, сосуд надо держать держателем и следить за тем, чтобы отверстие было направлено в сторону от себя и соседей по работе. При нагревании сначала необходимо прогреть всю пробирку(сосуд).

3.3. Перенося сосуды с горячей жидкостью, надо держать их двумя руками – одной за дно, другой за горловину, используя при этом полотенце во избежание ожогов.

3.4. При переливании жидкостей необходимо пользоваться воронкой, поставленной в кольцо штатива над сосудом приемником.

3.5. Набирать в пипетку растворы химических веществ обязательно резиновой грушей (за исключением органических растворителей).

3.6. Реактивами пользоваться следующим образом: сухое вещество брать шпателем, жидкие реактивы – капельницей; наливая раствор из склянки, держать склянку этикеткой к ладони (чтобы капли раствора не повредили надпись); избыток взятого вещества не ссыпать и не сливать обратно, а удалять в санитарную склянку; все работы с вредными веществами проводить в вытяжном шкафу; остатки неагрессивных реактивов и продукты их взаимодействия после разбавления выливать (жидкие) в канализацию или выбрасывать (твердые) в отведенные места.

3.7. Соблюдать максимальную осторожность, все опыты с токсичными и летучими веществами, упаривание растворов проводить только в вытяжном шкафу.

3.8. При обращении с неизвестными или недостаточно изученными веществами проявлять повышенную осторожность. Ни в коем случае нельзя пробовать вещество на вкус.

Не использовать для опытов вещества из склянок и банок без этикеток и с неразборчивыми надписями.

3.9. При приготовлении растворов серной кислоты нужно лить кислоту в воду, а не наоборот (вследствие сильного местного разогревания возможно разбрызгивание концентрированной кислоты). Пользоваться толстостенной склянкой или фарфоровой посудой.

3.10.  Запрещается брать вещества из лаборатории домой.

3.11.  В целях противопожарной безопасности рекомендуется тушить горящую спиртовку крышкой-колпачком (не дуть), уметь пользоваться асбестом, песком и огнетушителем.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При необходимости уметь пользоваться содержимым аптечки, согласно инструкции оказать первую помощь при ожогах и отравлениях.

4.2. Первая медицинская помощь

Первая медицинская помощь при ожогах

Ожоги огнем, паром, горячими предметами:

а) первой степени (краснота)

б) второй степени (пузыри)

в) третьей степени (разрушение тканей)

а) Наложить вату, смоченную этиловым спиртом, повторить наложение со смачиванием;

б) обработать, как при ожоге первой степени, а затем 3–5%-м раствором KMnO4 или 5%-м раствором таннина;

в) покрыть рану стерильной повязкой и вызвать врача

Ожоги кислотами (серной, азотной, фосфорной), хлором или бромом.

Промыть ожог большим количеством воды, затем 5%-м раствором NaHCO3(раствор пищевой соды).

Ожоги щелочами

Промыть обильно водой, а затем1 – 2 % раствором уксусной кислоты.

4.3. При ожогах глаз кислотами и щелочами промыть их тотчас под струей воды и обратиться к врачу.

4.4. При порезах стеклом рану продезинфицировать раствором КMnО4 или спиртом, смазать йодом и перевязать бинтом. После оказания первой помощи пострадавшего направить к врачу.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. После завершения эксперимента рабочее место необходимо привести в порядок.

5.2. Все реактивы необходимо убрать .

5.3. Грязную посуду следует вымыть сразу же после окончания работы.

Лабораторные работы по дисциплине «Химия в строительстве» предусматривают оформление графиков, отражающих зависимость измеряемых величин от различных параметров.

Правила построения графиков

При построении графиков необходимо руководствоваться следующими правилами:

1. Графики строятся карандашом на миллиметровой бумаге и вклеиваются в лабораторный журнал (тетрадь). Все надписи в графике делаются ручкой.

2. Начало координат должно совпадать с крупной клеткой миллиметровой бумаги.

3. На оси абсцисс откладываются значения независимой переменной, а на оси ординат – зависимой переменной. На каждой оси указываются измеряемые величины или найденные величины и единицы, в которых они измеряются.

4. Масштаб графика выбирается таким образом, чтобы координаты любой точки можно было найти без дополнительных уточнений масштаба.

5. Нанесенные на график экспериментальные точки обводятся кружком или помечаются крестиком. По экспериментальным точкам строится плавная усредняющая кривая, при этом некоторые из точек могут выпадать. Недопустимо проводить ломаную кривую, охватывающую все точки. Линия графика должна быть тонкой, но отчетливо видимой, занимать все поле чертежа. Для этого оси Х и Y должны начинаться не с нуля, а с ближайшего округленного значения откладываемой величины, и окнчиваться ближайшим наибольшим значением.

6. Масштабы следует выбирать так, чтобы кривая была наклонена к оси абсцисс примерно под углом 450.

7. В некоторых опытах получаются величины, имеющие значения не целых чисел, например, 4,3∙10-3 и т.п., в таких случаях следует брать масштаб целых чисел или в крайнем случае учесть десятые доли.

Тема. Первое и второе  начала термодинамики.

Содержание темы. Термодинамические функции. Первое начало термодинамики. Закон Гесса и следствия из него. Термохимические уравнения. Второе начало термодинамики. Критерии самопроизвольного протекания процесса.

Наиболее важные термины: функции состояния, изолированные, открытые, закрытые системы, внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, энергия Гиббса, эндотермические и экзотермические процессы.

Лабораторная работа 1.

Определение теплоты растворения соли хлорида калия в воде

Цель работы: определение интегральной (мольной) теплоты растворения неорганических солей калориметрическим методом.

Растворение солей в воде сопровождается тепловым эффектом, состоящим из двух слагаемых: теплоты разрушения кристаллической решетки соли (при этом тепло поглощается из системы) и теплоты гидратации ионов в растворе (при этом тепло выделяется в систему). Знак суммарного теплового эффекта зависит от того, какое из слагаемых больше по абсолютной величине.

Первое слагаемое – теплота разрушения кристаллической решетки зависит от ее прочности или энергии решетки;

Второе слагаемое – теплота гидратации ионов зависит от заряда иона (прямо пропорционально) и от радиуса иона (обратно пропорционально).

Количество теплоты, поглощающейся или выделяющейся при растворении одного моля соли в избытке растворителя, называется интегральной (мольной) теплотой растворения.

Термохимические (энтальпии сгорания и образования, энтальпия растворения) и термодинамические (теплоемкость, давление насыщенного пара) данные имеют большое значение для технологических расчетов, поскольку дают возможность вычислить стандартные термодинамические характеристики различных химических процессов и, тем самым, определить оптимальные, с точки зрения термодинамики, условия их проведения.

Экспериментальная часть.

Для выполнения работы используется калориметр (рис.1.), прибор, содержащий сосуд, который защищен от потерь тепла и имеющий достаточно чувствительный термометр.

Рис.1. Калориметр

Калориметр, как правило, состоит из следующих частей:

1) калориметрический сосуд

2) изотермическая оболочка

3) крышка

4) отверстие для введения навески

5) пробка

6) термометр Бекмана

7) мешалка

8) отверстие для электромотора мешалки

В фарфоровый стакан (внешний сосуд) помещен внутренний стеклянный сосуд с изолирующими прослойками воздуха между стенками и дном внешнего сосуда. Калориметр снабжен крышкой с отверстиями для термометра, мешалки и шприца с навеской соли. Шприц имеет съемное донышко, вместе с которым соль в нужный момент выдавливается в воду внутреннего сосуда.

Изменение температуры в процессе растворения соли фиксируют термометром Бекмана (точность до 0,01ºС). С его помощью измеряют не абсолютную температуру раствора, а разность температур при растворении. Шкала термометра имеет пять больших единиц, каждая из которых соответствует одному градусу. Если к началу работы ртутный столбик термометра находится за пределами шкалы, термометр следует настроить по указанию преподавателя.

Внутренний сосуд калориметра наполните на ¾  охлажденной дистиллированной водой, добейтесь установления температуры на 2-3 градуса ниже комнатной. Температуру измеряйте основным лабораторным термометром.

Получив нужную температуру в сосуде, отмерьте мерным цилиндром 500 мл этой охлажденной воды, излишек воды слейте в раковину, а отмеренные 500 мл поместите обратно в стеклянный сосуд.

Параллельно взвесьте на весах 5 г навески безводной соли с точностью до 0,01г и поместите ее в шприц, проследив за тщательным прилеганием съемного донышка шприца к его основанию.

Соберите и приготовьте к работе калориметр: стеклянный сосуд с охлажденной водой поставьте в центр внешнего фарфорового сосуда, накройте его крышкой, в отверстия которой поместите термометр Бекмана, мешалку и в центральное отверстие, осторожно, не касаясь воды, шприц с навеской соли. Обратите внимание на то, что температура, фиксируемая термометром, понижается (вода в сосуде охлаждена) и останавливается на определенной отметке.

Затем  начинается медленное повышение температуры. В течение 5 мин. отмечайте по шкале термометра каждую минуту  его показания с точностью до одной сотой градуса (самое маленькое деление шкалы).  Это первый период опыта, в течение которого все детали калориметра принимают постоянную (одинаковую) температуру. На шестой минуте выдавите навеску соли из шприца и энергично перемешивайте раствор, наблюдая за понижением температуры до остановки ртутного столбика. Это соответствует полному растворению соли. Период растворения – главный период опыта. Отметив минимальную температуру, до которой опустился ртутный столбик (время в главном периоде не фиксируется), продолжайте наблюдать за наступающим повышением температуры в калориметре в течение 5мин., отмечая показания каждую минуту - это третий период опыта. Экспериментальные данные, запишите в таблицу. По данным этой таблицы постройте термохимический график.

| 1 период | главный период | 3 период |
| --- | --- | --- |
| τ, мин. | t, ˚C | Δt, ˚C | τ,мин., | t, ˚C |
| 1 |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 2 |  |
| ... 5 |  |  | ...5 |  |

Термохимический график.

t, ˚C

τ, мин.

Термохимический график должен быть построен на миллиметровой бумаге с соблюдением масштаба, отвечающего точности измерения термометром Бекмана, т.е. один градус должен соответствовать 10 см построения.

расчет теплоты раствореня расчитывается по формуле:

Qн. = (gpCp+K) •Δt,    (1)

где   gp  - масса раствора, равная 505 г;

Cp – удельная теплоемкость раствора, равная 0,95 кал/г;

K – постоянная (константа) калориметра;

Δt – изменение температуры при растворении соли (по графику).

Удельная теплоемкость раствора находится из табличных данных и равна в данных условиях 0,95 кал/г.

Константа калориметра рассчитывается по формуле:

К=giCi+KT,         (2)

где:  gi – массы деталей калориметра: внутреннего сосуда (см. обозначение на  фарфоровом стакане) и мешалки;

Ci   –   теплоемкости материалов, из которых выполнены детали калориметра.

| Материал | Теплоемкость, С, кал/г |
| --- | --- |
| Стекло | 0,19 |
| Алюминий | 0,22 |
| Сталь | 0,11 |
| медь | 0,10 |

Для расчета константы калориметра необходимо знать также величину константы термометра KT.  Для этого нужно величину теплоемкости (ртуть и стекло имеют практически одинаковые величины), рассчитанную на один кубический сантиметр и равную 0,46 кал/см3 умножить на объем погруженной в воду части термометра. Этот объем определяется погружением в мерный цилиндр с водой, налитой до определенной отметки, соответственно до уровня погружения термометра (метка карандашом на термометре). Поднявшийся при этом уровень воды в цилиндре в мл соответствует объему погруженной части термометра в см3.

KT = 0,46 • Vпогр.        (3)

- Рассчитайте по формуле (1) тепловой эффект растворения навески(Qн.)

- найдите интегральную теплоту растворения Δ Н0раст.  (для одного моля):

Qн.= - Δ Н0раст. нав.

Δ Н0раст. = Δ Н0раст. нав.∙ М/g,    (4)  где

М – молярная масса соли;

g – масса навески.

- Данные представьте в системе СИ, учитывая, что 1 кал = 4,18 Дж.

- Сделайте вывод по работе.

- Ответьте на вопросы:

- Сформулируйте первое начало термодинамики.

- Сформулируйте закон Гесса и следствия из него.

- Дайте характеристику энтальпии образования.

- Охарактеризуйте теплоту растворения солей, какими факторами она определяется.

- На основании представленных данных сделайте вывод, какое из веществ обладает наибольшей способностью к гидратации:

| Соединение | Энергия кристаллической решетки кДж/моль |
| --- | --- |
| 3CaOSi02 (алит) | 10768 |
| 2CaOSi02 (белит) | 7240 |
| СаО (негашеная известь) | 3528 |

- Работа с грунтами в зимнее время достаточна сложна. Введение в грунт солей предотвращает его смерзание. Несмерзшийся грунт легко уплотняется обычными средствами, кроме того, удачно подобранная соль может значительно ускорять процессы твердения цемента и одновременно несколько пластифицировать бетонную смесь.  Выберите из представленных солей наиболее пригодную для использования при температурах: а) ниже  – 20 ˚C, б) до – 20˚C. Выбор обоснуйте.

| соединение | Мольная энтальпия растворения, кДж/моль | Эвтектическая температура раствора, °С |
| --- | --- | --- |
| Хлорид кальция | - 82,93 | —55 |
| Хлорид натрия | 3,89 | —21,2 |
| Хлорид калия | 17,23 | —10 |

7. Сформулируйте второе начало термодинамики.

8. Процесс протекает по уравнению:

СаСО3 (кр)    +  SiO2(кр) → Са SiO3(кр)  + CO2(г)

Рассчитайте температуру, при которой наступит состояние равновесия данной системы.

9. Определите возможность протекания реакции:

СаСО3 (кр)  → СаО + СО2 (г)

При 1000 К.

Тема. Поверхностные явления. Адсорбция.

Содержание темы. Свободная поверхностная энергия, поверхностное натяжение; изотерма поверхностного натяжения; адсорбция, правило Дюкло-Траубе,; устойчивость дисперсных систем; тиксотропные процессы.

Наиболее важные термины: свободная поверхностная энергия, поверхностное натяжение, ПАВ, ПИВ, ПНВ, сорбция, адсорбция, хемосорбция, адсорбент, адсорбат, поверхностная активность, смчивание, адгезия, когезия, коагуляционные структуры, седиментационная устойчивость, агрегативная устойчивость, тиксотропия, синерезис.

Лабораторная работа 2

Определение поверхностного натяжения

растворов сталагмометрическим методом

Цель работы: Определить поверхностное натяжение исследуемых растворов и сделать вывод о принадлежности данных растворов к ПАВ.

Поверхностное натяжение является определяющим фактором многих  технологических  процессов: флотации, пропитки пористых материалов, нанесения покрытий, моющего действия, порошковой металлургии, пайки и др. К поверхностным явлениям относятся: адсорбция, образование двойного электрического слоя на поверхности дисперсной фазы, изменение реакционной способности с изменением дисперсности, адгезия, смачивание, капиллярные явления. Все эти процессы сопровождаются уменьшением поверхностной энергии систем, в которых они происходят.

Существуют различные методы определения поверхностного натяжения жидкостей, из которых наиболее приемлемым для практических целей и достаточно точным является сталагмометрический метод.

Определение поверхностного натяжения жидкостей этим методом заключается в измерении объема или веса капли жидкости, медленно отрывающейся от кончика капилляра в нижнем конце сталагмометрической трубки. Метод основан на том, что в момент отрыва сила тяжести капли Р уравновешивается силой поверхностного натяжения F, Сила поверхностного натяжения действует вдоль окружности шейки капли и препятствует ее отрыву. В момент отрыва можно считать, что Р = F = 2  πrσ, где r – внутренний радиус капилляра.

В связи со сложностью определения радиуса капилляра,  поверхностное натяжение находят путем сравнения данных по истечению из сталагмометра исследуемой жидкости и стандартной жидкости с известным значением поверхностного натяжения. Расчет ведут по формуле:
,

где  ρ – плотность жидкости.

При определении поверхностного натяжения водных растворов с небольшими концентрациями веществ, изменяющих поверхностное натяжение воды, плотности растворов и стандартной жидкости – воды –  можно считать примерно равными. Тогда формула для расчета будет иметь вид:

где   nст. – число капель стандартной жидкости;

n – число капель исследуемой жидкости;

σст.  –  поверхностное натяжение стандартной жидкости

Экспериментальная часть

Задания к работе

- Определить сталагмометрическим методом поверхностное натяжение исследуемых растворов

- Полученные данные внести в таблицу

- Рассчитать поверхностное натяжение исследуемых растворов по формуле (2)

σст. = 72,5 ∙ 10-3 Дж/м2

- По экспериментальным данным построить  изотерму поверхностного натяжения для исследуемых растворов σ = f (ω), откладывая на  оси ординат σст. и найденные значения σх растворов, на оси абсцисс – массовую долю исследуемых растворов (за начало оси ординат взять не 0, а наименьшее значение σх, полученное в работе).

Выполнение работы

- Подготовить пять чистых конических колб на 100 мл, пронумеровать их.

- Разбавлением исходного   10% раствора приготовить в колбах по 20 мл растворов  со следующими массовыми долями 1,25%,   2,5%,  5%,

- Промыть сталагмометр (бюретку) дистиллированной водой

- Определить число капель дистиллированной воды nст.,  вытекающей при прохождении мениска от верхней метки до нижней. Счет капель начинать, когда мениск поравняется с  верхней меткой. Повторить эту операцию два раза, найти среднее значение и результаты записать в таблицу

- Аналогично пункту 4 определить число капель для исследуемых растворов, начиная с раствора с наименьшей концентрацией(1,25 %). При переходе к растворам с более высокой концентрацией сталагмометр (бюретку) не промывать.

- После выполнения задания, содержимое колб вылить, вымыть их и сталагмометр (бюретку) водопроводной водой, затем дистиллированной водой.

Форма записи результатов

| № измерения | Исследуемая жидкость | Массовая доля, % | Число капель | σх, Дж/м2∙10-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n1 | n2 | nср. |  |
| 1 | вода | 0 |  |  |  | 72,5 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

- Сделать вывод по полученным данным.  Можно ли исследуемый раствор использовать в качестве ПАВ?

Вопросы к работе:

- Дать определения понятиям: поверхностное натяжение, поверхностная энергия, адсорбция, адгезия, когезия, смачивание.

- Какие системы относятся к дисперсным системам?

- Сущность действия ПАВ.

- Как Вы понимаете, что такое «гидрофильность», «гидрофобность».  В чем заключается сущность эффекта Ребиндера при механической обработке твердых тел?

- Каким образом можно искусственно придавать поверхности свойство смачиваться или не смачиваться какой-либо жидкостью?

- Почему при разработке составов клеев, подготовке субстратов для нанесения ЛКМ важно учитывать  такие явления, как адгезия и когезия?

- Изобразите  изотермы поверхностного натяжения водных растворов ряда веществ: нитрата кальция, хлорида натрия, олеата натрия, пентанола – 1. На всех изотермах есть участок, отражающий независимость σ от С. Какому состоянию поверхностного слоя соответствует этот участок?

- Сейчас широко используются свайные фундаменты для возведения зданий на водонасыщенных глинистых грунтах. Для погружения свай применяются специальные установки — вибраторы. Для чего они применяются, какие явления лежат в основе таких процессов.

- Получены данные: θ = 1600. Что можно сказать о типе поверхности, форме капли жидкости, нанесенной на эту поверхность, о силах взаимодействия между жидкостью и твердым телом? Как называется эта величина

- Какие из перечисленных веществ: кварц графит, уголь, металлы, легче механически обрабатывать в неполярных жидкостях?

- Какой процесс в гетерогенных системах (твердое тело – газ, твердое тело - раствор) позволяет уменьшать поверхностную энергию «F» .

- Выберите адсорбент для адсорбции из водного раствора. Ответ обоснуйте

Тема. Коррозия строительных материалов

Содержание темы. Коррозия, классификация коррозии  металлов, механизмы коррозии металлов, виды коррозии бетона, методы защиты от коррозии.

Наиболее важные термины: коррозия, химическая коррозия, электрохимическая коррозия, гальванический элемент, стандартный электродный потенциал, коррозия выщелачивания, коррозия второго вида, коррозия третьего вида.

Лабораторная работа 3

Углекислотная коррозия бетона

Цель работы: По экспериментальным данным рассчитать содержание агрессивной углекислоты в воде. Выяснить какое действие оказывает такая вода на бетон.

Коррозия бетона и железобетона под воздействием природных вод является следствием химического взаимодействия компонентов состава воды и компонентов цементного камня бетона с образованием продуктов реакции, переходящих в воду или остающихся в составе бетона. В результате коррозионных процессов изменяется состав и свойств материала конструкции, а также состав природной воды.

При фильтрации воды через бетон агрессивные свойства воды проявляются сильнее, чем при омывании конструкции. Скорость коррозионных процессов всех видов определяется и плотностью бетона. Высокая плотность бетона в достаточной степени препятствует развитию коррозии.

По составу ведущих признаков выделяют три основных вида коррозии.

К коррозии первого вида или коррозии выщелачивания относятся все процессы коррозии, в которых под воздействием воды происходит растворение и вынос компонентов цементного камня из структуры бетона.

Ко II виду коррозии относятся процессы, при которых происходит химическое взаимодействие - обменные реакции - между компонентами цементного камня и воды (либо другой агрессивной среды). При высокой растворимости продуктов реакции наблюдается их вынос из бетона, в случае малой растворимости - отложение их в порах бетона в виде аморфной, не обладающей вяжущими свойствами массы, не влияющей на дальнейший разрушительный процесс.

Коррозия III вида включает процессы, при развитии которых в порах бетона происходит накопление и кристаллизация малорастворимых продуктов взаимодействия компонентов цементного камня и природной воды с увеличением объема твердой фазы. Следствием такого расширения являются внутренние напряжения, приводящие к разрушению структуры бетона.

В чистом виде коррозия каждого из трех видов встречается редко. В зависимости от свойств бетона, состава агрессивной водной среды, условий их взаимодействия будут преобладать процессы, характерные для определенного вида коррозии. Вид коррозии классифицируется по преобладающему, ведущему признаку.

Наиболее часто встречающаяся в природных водах коррозия бетона II вида - углекислотная коррозия, т.е. коррозия под действием углекислых вод. Углекислотная коррозия является частным случаем общекислотной коррозии и развивается в жестких природных водах с большим содержанием гидрокарбоната кальция Са(НСО3)2 и некоторым количеством агрессивной углекислоты СО2.

Ко второму типу относится углекислотная коррозия. Главная ее роль сводится к разрушению карбонатной пленки, образовавшейся ранее на поверхности бетона до контакта его с водой.

Агрессивная углекислота, реагируя с карбонатом кальция и гидроксидом кальция бетона, превращает их в растворимые гидрокарбонаты, чем способствует быстрому разрушению бетонных сооружений.

Протекающие при разрушении бетона реакции можно выразить следующими уравнениями:

СаСО3 + СО2 + Н2О = Са(НСО3)2;

Са(ОН)2 +2СО2 = Са(НСО3)2.

Нерастворимый карбонат кальция переходит в растворимый гидрокарбонат кальция.

Экспериментальная часть

Выполнение работы:

- Получите исследуемые образцы у преподавателя.

- Возьмите две пробирки. В одну  налейте  10 мл дистиллированной воды в другую - 10 мл агрессивной воды.

- Поместите полученные образцы в обе пробирки, и оставьте  на 40 - 60 минут.

- Сравните состояние образцов и изменения запишите в лабораторный журнал (тетрадь).

- Рассчитайте содержание агрессивной углекислоты в воде.

- Сделайте вывод о влиянии агрессивной среды на коррозионные процессы.

Расчет агрессивной углекислоты.

Для расчета агрессивной углекислоты по методу Леманна и Реусса необходимо определить количество свободной и гидрокарбонатной форм углекислоты.

Определение свободной углекислоты в воде

Объемный метод (метод нейтрализации) определения CO2 применяется для вод, содержащих не более 200 мг/л СО2 с жесткостью, не превышающей 10 мг-экв/л.

Принцип определения основан на титровании свободной углекислоты раствором NaOH или Na2CO3 в присутствии фенолфталеина до получения розовой окраски раствора, соответствующей окраске стандартного раствора, рН которого по фенолфталеину равен 8,3:

NaOH+CO2 =NaHCO3.

Ход работы. В склянку или колбу коническую емкостью 250-300 мл с резиновой пробкой вливают при помощи резиновой трубки, опущенной до дна колбы, 100 мл испытуемой кислой воды, прибавляют 5-6 капель индикатора фенолфталеина. Заполняют бюретку рабочим раствором (раствор гидроксида натрия), устанавливают нулевую отметку и титруют 0,1н раствором гидроксида натрия до бледно-розовой окраски, равной по интенсивности окраске стандартного раствора.

Титрование проводят не менее трех раз, результаты заносят в таблицу.

Таблица 1

| № п.п | Взято воды, мл | Израсходовано стандартного раствора, мл | Нормальность стандартного раствора, г-экв/л | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100,0 |  |  |  |
| 2 3 | 100,0 100,0 |  |  |  |
| среднее | 100,0 |  |  |  |

Количество растворенной углекислоты Х1 рассчитывают по формуле:

, мг/л,

где V1 - объем раствора NaOH, израсходованного на титрование, мл;

N - нормальность раствора гидроксида натрия;

Э - миллиграмм-эквивалент CO2 (44 мг);

V2 - объем исследуемого раствора, взятый для титрования, мл.

Определение гидрокарбонат-ионов при наличии свободной углекислоты (рН от 4,5 до 8,3)

Количество гидрокарбонат-ионов определяют также методом нейтрализации. Гидрокарбонаты при этом переходят в хлориды:

Са(HСО3)2 + 2НС1= СаСl2 + 2СО2 + 2Н2О      или               HСО3( +H+ =Н2О+ СО2.

Титрование ведут с индикатором метиловым оранжевым до розово-оранжевой окраски (рН ~ 4,5).

Ход работы. В коническую колбу емкостью 250-300 мл отмеряют мерным цилиндром 100 мл исследуемой воды и добавляют 2-3 капли раствора индикатора метилового оранжевого. Заполняют бюретку рабочим раствором (раствор соляной кислоты), устанавливают нулевую отметку и титруют 0,1 н раствором соляной кислоты до розово-оранжевой окраски раствора.

Титрование проводят не менее трех раз, результаты заносят в таблицу, аналогичную табл.1..

Количество гидрокарбонатной углекислоты X2 рассчитывают по формуле:

, мг/л,

где V1 - объем раствора соляной кислоты, израсходованной на титрование, мл;

N - нормальность раствора соляной кислоты, мг-экв/л;

Э - миллиграмм-эквивалент гидрокарбонат-иона (22 мг) в пересчете на свободную CO2 согласно уравнению;

- объем исследуемой воды, мл.

Определение агрессивной двуокиси углерода методом расчета по Леманну и Реуссу

Расчет основан на определении свободной двуокиси углерода, избыточной по отношению к той ее части, которая находится в равновесии с гидрокарбонат-ионами (HCO3().

Правильность расчета зависит от многих факторов, поэтому результаты его почти всегда являются приближенными.

Расчет. Содержание агрессивной двуокиси углерода по Леманну и Реуссу (в мг/л) вычисляют по формуле:                                   X = g – X2,

где g - величина, найденная по таблице Леманна и Реусса, соответствующая отдельно вычисленной величине S (см. приложение1):

S - сумма свободной и гидрокарбонатной углекислоты;

g - вычисленная сумма гидрокарбонатной и агрессивной углекислоты

X2 - содержание гидрокарбонатной углекислоты (точнее - общая щелочность воды), мг/л .

Вспомогательную величину для пользования таблицей Леманна и Реусса вычисляют по формуле:                                                    S = X1 + X2,

где Х1 - количество растворенной углекислоты (точнее общая кислотность воды), мг/л.

Пример. Найдено, что содержание гидрокарбонат-иона

X2 = 100 мг/л, а количество растворенной углекислоты

Х1 = 60 мг/л. Их сумма:

S= 100 + 60 = 160 мг/л.

По таблице Леманна и Реусса этой величине в графе g соответствует цифра 118,1, представляющая собой сумму гидрокарбонатной и агрессивной углекислоты. Вычитая из этой величины количество гидрокарбонатной углекислоты, получаем количество агрессивной углекислоты:

Х = 118,1 – 100 = 18,1 мг/л.

Сделайте вывод по работе и ответьте на вопросы.

Вопросы:

- Дайте определение коррозии.

- Виды коррозии металлических конструкций

- В чем отличие  химической коррозии металлов от электрохимической?

- Виды коррозии бетона

- Какая среда наиболее губительна для портландцемента?

- В чем заключается особенность коррозионных процессов ж/б арматуры в бетоне?

- Методы защиты от коррозии

- Подберите протектор для защиты изделия из сплава Sn-Pb от коррозии в водном растворе с кислородной деполяризацией; Составьте уравнения процессов коррозии.

- Медный кабель находится в свинцовой оболочке. Среда – влажный воздух с рН = 7. Что будет корродировать, при нарушении оболочки? Напишите уравнения электродных процессов и суммарной реакции коррозии. Составьте схему коррозионного Г.Э.

- Можно ли хранить в контакте магний и алюминий во влажной среде с рН = 7? Ответ мотивируйте.

- Составьте уравнения электродных процессов и суммарной реакции, происходящих при атмосферной коррозии (рН = 7) луженого железа и луженой меди в случае нарушения целостности покрытия.

Фотоколориметрическое определение железа методом градуировочной кривой.

Количественное определение железа имеет большое значение при анализе сырья для строительных материалов, при коррозионном разрушении металлических и железобетонных конструкций, а также при определении качества питьевой воды.

Фотоколориметрия относится к оптическим методам анализа и позволяет определять до 10-7 % вещества.

Оптические методы анализа основаны на взаимодействии лучистой энергии с анализируемым веществом.

Наибольшее распространение получили фотометрические методы анализа, к которым относятся фотоколориметрия и спектрофотометрия. Фотометрические методы называют абсорбционными, т.к. они основаны на избирательном поглощении света анализируемым веществом. При взаимодействии со световой энергией в атомах поглощающего вещества происходит переход электронов на более удаленный от ядра орбиты. Электронные переходы, вызванные поглощением строго определённых полос поглощения в электронных спектрах поглощающих атомов или молекул.

Энергия излучения обычно характеризуется электромагнитным спектром, охватывающим область от километровых радиоволн до десятых долей ангстрема  γ-излучения и космических лучей. Основной характеристикой электромагнитного излучения является длина волны   λ  или волновое число  ν.  В фотометрии используются ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный участки электромагнитного спектра, что соответствует следующим значениям длин волн и волновым числам:

|  | λ, нм (10-9 м) |
| --- | --- |
| Ультрафиолетовый | 200-400 |
| Видимый | 400-700 |
| Инфракрасный | 700 |

При облучении раствора вещества полихроматическим светом (свет с широким интервалом длин волн, получающийся в результате наложения многих цветов) поглощается излучение только определенной длины волны, а свет другой длины волны проходит через раствор. В видимой области цвет раствора обусловлен длиной волны излучения, не поглощенного этим раствором. Цвет, который мы видим, является дополнительным к цвету поглощенного света.

В основе колориметрического и спектрофотометрического методов анализа лежат два основных закона. Первый из них — закон Бугера-Ламберта гласит: «Относительное количество поглощенного пропускающей средой света не зависит от интенсивности первоначального излучения. Каждый слой равной толщины поглощает равную долю проходящего монохроматического потока излучения». Математически эта зависимость выражается следующим уравнением:

,

где I0 — интенсивность первоначального, падающего потока излучения; I—интенсивность потока излучения, прошедшего через вещество; l—толщина поглощающего слоя; k - коэффициент поглощения. Он соответствует величине, обратной толщине поглощающего слоя, необходимой для ослабления интенсивности падающего излучения в 10 раз.    Второй закон — закон Бера — формулируется следующим образом: «Поглощение потока излучения прямо пропорционально числу частиц поглощающего вещества, через которое проходит данный поток излучений».

Объединенный закон Бугера - Ламберта - Бера выражается уравнением        I = I0

Две наиболее распространенные формы выражения закона Бугера-Ламберта- Бера можно представить следующим образом:

D-поглощение или оптическая плотность, величина обратная пропусканию:             ==

Из уравнения следует, что поглощение прямо пропорционально концентрации вещества в растворе. Если раствор подчиняется закону Бугера-Ламберта-Бера, то график, выражающий зависимость поглощения (оптической плотности) от концентрации, будет представлять прямую линию, выходящую из начала координат. Величина коэффициента поглощения  зависит от способа выражения концентрации вещества в растворе и толщины поглощающего слоя. Если концентрация выражена в моль/л, а толщина слоя  в см, то он называется молярным коэффициентом погашения. При С=1моль/л и =1см , молярный коэффициент поглощения представляет собой оптическую плотность раствора с концентрацией 1 М, помещенного в кювету с толщиной слоя 1 см.

Молярный коэффициент поглощения является основной характеристикой поглощения системы при данной длине волны. Поскольку поглощение при разных длинах волн будет различно, то и молярный коэффициент поглощения меняется с изменением длины волны.

Любой оптический прибор, используемый в абсорбционной фотометрии , имеет следующие узлы :

1. Источник излучения

2.Монохроматор (для выделения электромагнитных колебаний определённой длины волны).

3. Абсорбционная ячейка (для помещения исследуемого вещества).

4. Рецептор (прибор для измерения интенсивности светового потока)

Источником излучения в фотоколориметрии служит лампа накаливания, монохроматорами – стеклянные светофильтры, имеющие определённую ширину пропускания (область длин волн, проходящих через  данный светофильтр).  Абсорбционные ячейки представляют собой прямоугольные стеклянные или кварцевые  кюветы с различной шириной пропускания. Рецепторами служат человеческий глаз (в визуальной колориметрии) или фотоэлементы, преобразующие световую энергию в электрическую.  Фотоэлементы могут быть различных типов и в зависимости от типа чувствительны к определённым длинам волн.

Фотоколориметрическое определение железа

методом градуировочной кривой.

Метод основан на способности ионов Fe3+  образовывать с роданид ионом ряд комплексов, окрашенных в кроваво-красный цвет : Fe3+ n SCN- Fe(SCN)n3-n

Число ионов роданида n может меняться от 1 до 6. В этой работе берется избыток роданид ионов. Примесь двухвалентного железа, имеющегося в растворе, переводят в трехвалентное добавлением персульфата аммония. Для подавления гидролиза солей железа (Ш) создают кислую среду с помощью азотной кислоты. Для стабилизации роданидных комплексов добавляют пероксид водорода, и растворы готовят непосредственно перед колориметрированием, так как окраска растворов неустойчива.

В данном методе анализа используется градуировочная кривая. Эта кривая строится по серии стандартных растворов соли железа. Она выражает зависимость оптической плотности от концентрации.

Ход работы: 1. Приготовление серии стандартных растворов. В мерные колбы на 100 мл помещают, используя градуированную пипетку, последовательно 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 9,0; 10,0; 12,0 мл исходного раствора железа, довести до метки дистиллированной водой, закрыть пробкой и перемешать опрокидыванием колбы.

В пронумерованные конические колбы взять пипеткой на 20 или 25 мл каждого раствора, прибавить к ним по 1 мл азотной кислоты и по нескольку кристалликов персульфата аммония. Выдержать 10 минут.

Добавить в каждый раствор по 5 мл 10 % раствора роданида аммония и по 2 капли пероксида водорода, перемешать смеси.

Начиная с самого разбавленного, поместить раствор в кювету фотоколориметра и колориметрировать с синим светофильтром (470-500 нм).

Рассчитать концентрацию каждого раствора по формуле: ,  где

А – концентрация стандартного раствора;

V – объем стандартного раствора.

По полученным значениям оптической плотности и концентрации растворов строят на миллиметровой бумаге калибровочный график зависимости D от С, откладывая по оси абсцисс концентрацию, а по оси ординат - оптическую плотность.

2. Получите контрольный раствор и приготовьте окрашенный раствор по такой же схеме, как и при приготовлении стандартной серии. Измерьте оптическую плотность. Отложите это значение на оси ординат построенного графика. Проведите по линейке параллельную оси абсцисс линию до пересечения с калибровочной прямой, опустите из точки пересечения перпендикуляр на ось абсцисс. Найдите, таким образом, концентрацию контрольного раствора. Если раствор приготовлен самостоятельно, то рассчитайте ошибку определения (%) :

D

Сх                   С, мг/л

Тема. Полимеры

Содержание темы. Структура и классификация полимеров, особенности свойств полимеров, агрегатное, фазовое и физическое состояние полимеров, химические свойства полимеров,  деструкция полимеров

Наиболее важные термины: полимеры, мономеры, степень полимеразии, сополимеры, синтетические, искусственные полимеры, гомоцепные и гетероцепные полимеры, термопластичные и термореактивные, гибкость цепи, температура стеклования,высокоэластичное состояние, релаксация, студни, деструкция.

Лабораторная работа 4

Дериватографические исследования

строительных материалов

Цель работы: определение тепловых эффектов по величине пиков ДТА.

Метод дифференциального термического анализа (ДТА) основан на сравнении термических свойств образца исследуемого вещества и термически инертного вещества, принятого в качестве эталона. Регистрируемым параметром служит разность их температур, измеряемая при нагревании или охлаждении образца с постоянной скоростью. Эта разность может быть представлена в виде функции температуры образца, эталона или нагревателя. Изменения температуры образца вызываются либо физическими переходами, либо химическими реакциями, связанными с изменениями энтальпии. С помощью метода ДТА можно изучать: твердофазные переходы, плавление, перестройку кристаллической структуры, т.е. процессы, связанные с поглощением или выделением тепла.

Экспериментальные кривые ДТА и их характеристики.

В термическом анализе образец нагревается с постоянной скоростью, и температура образца регистрируется как функция времени (рис.1).

Тэ

τ

Рис.1.

Отклонения от линейности обусловлены экзо- и эндотермическими превращениями в образце. Температура Тн, при которой начинается отклонение, называется наблюдаемой температурой начала превращения (реакции).

Превращение заканчивается при температуре Т. При дальнейшем нагревании изменение температуры образца стабилизируется, его нагрев снова становится линейным.

Тоб.-Тэ

Тк

Тн

Т

Рис. 2 а)

Тоб.-Тэ

Тн                                                     Тк

Т

Рис. 2.     б)

На рисунке 2а и 2б представлена разность температур Тоб.-Тэ в функции температуры системы Т (образца, эталона или нагревателя). При Тн кривая отклоняется от горизонтального уровня с образованием пиков, направленных в зависимости от знака изменения энтальпии вверх или вниз. Температура окончания превращения Тк в этом случае не соответствует ни температуре максимума, ни температуре минимума пика, а расположена на его высокотемпературной ветви ближе к экстремуму пика. Точное положение Тк зависит отряда факторов, связанных с измерительными приборами. Площадь пика кривой прямопропорциональна изменению энтальпии и массе образца.

Определение точной величины теплового эффекта процесса по кривой ДТА затруднено из-за влияния различных побочных факторов на ход кривой. Поэтому метод оказывается удобным для сравнения различных образцов полимеров на качественном уровне, пригоден для исследования смесей кристаллизующихся и некристаллизующихся полимеров. Для сравнения кристаллизуемости полимеров измеряют площади пиков эндотермического процесса либо при помощи планиметра, либо путем взвешивания на аналитических весах вырезанных участков диаграмм, соответствующих эндотермическим пикам.

Метод ДТА, может быть с успехом применен для предварительной оценки стабилизаторов, а также для изучения влияния примесей на стабильность полимера. Сопоставление экзотермических пиков окисления на кривой ДТА для полимера, не содержащего стабилизатора, с данными для полимера, содержащего стабилизаторы, дает достаточно объективную оценку эффективности того или иного стабилизатора в процессе окисления полимера.

Термогравиметрический метод анализа (ТГА) является стандартным методом анализа полимеров, основанным на измерении изменения массы исследуемого образца при нагревании. С помощью регистрации во времени температуры и потери массы образцом определяют температуру разложения (и, следовательно, термическую стойкость полимера), а также делают заключения о содержании веществ-композитов (например, наполнителя, полимера).

При сочетании ДТА и ТГА получают сведения в широком интервале температур как о потере массы полимера вследствие выделения летучих продуктов разложения, так и о тепловых эффектах, возникающих при этом. Сопоставление кривых скорости потери массы ДТГ для полимера, не содержащего стабилизатора, с данными для образца, содержащего стабилизаторы, дает достаточно объективную оценку эффективности стабилизатора в процессе окисления полимеров.

Выполнение работы:

1. Получить дериватограмму одностадийного процесса термического разложения исследуемого вещества (Х).

2. Ограничить пик на кривой ДТА

3. Определить площадь этого пика методом взвешивания на аналитических весах вырезанного участка термограммы, соответствующего пику кривой ДТА;

4. Аналогичным образом определить площадь пика на кривой ДТА, полученной при разложении вещества P с известным тепловым эффектом (P);

5. Найти тепловой эффект по формуле:

если, вещество Х разлагается при более высоких температурах, чем вещество Р,  или

если интервал разложения Р выше интервала разложения Х.

Коэффициент  k рассчитать по уравнению:

k = (1+ 0,00052 Δ t) ∙ M1/M2 ∙m2/m1,

Δ t – разность начальных температур обеих реакций

Δ t = (Тн)1 – (Тн)2

M1, M2 – молекулярные массы;

m2, m1 – начальные массы разлагающихся веществ.

Индекс 1 соответствует веществу, разлагающемуся при более высокой температуре.

6. Сделайте вывод по работе.

Приложение 1

Таблица Леманна и Реусса

| S | g | S | g | S | g | S | g | S | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13,9 14,9 15,9 16,9 17,8 18,8 19,8 20,8 21,7 22,7 23,7 24,6 25,6 26,5 27,5 28,4 29,4 30,3 31,2 32,2 33,1 34,0 34,0 35,9 36,8 37,7 38,6 39,5 40,3 41,2 42,1 | 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 | 43,0 43,9 44,7 45,6 46,5 47,3 48,2 49,0 49,9 50,7 51,5 52,4 53,2 54,0 54,8 55,7 56,5 57,2 58,1 58,8 59,6 60,4 61,2 62,0 62,8 63,5 64,3 65,0 65,8 66,5 67,3 68,0 68,8 69,5 70,3 71,0 71,7 72,4 73,1 73,8 74,5 75,2 75,9 76,5 | 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 | 77,3 78,0 78,7 79,3 80,0 80,8 81,4 82,1 82,8 83,3 84,0 84,6 85,3 85,9 86,5 87,2 87,6 88,4 89,1 89,7 90,4 90,9 91,6 92,2 92,8 93,4 94,0 94,6 95,1 95,8 96,3 97,0 97,6 98,1 98,6 99,2 99,8 100,4 100,9 101,5 102,1 102,6 103,2 103,7 | 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 | 104,3 104,8 105,4 105,9 106,5 106,9 107,5 108,1 108,6 109,1 109,6 110,2 110,7 111,2 111,7 112,2 112,5 113,2 113,7 114,2 114,7 115,3 115,8 116,3 116,7 117,3 117,6 118,1 118,6 119,2 119,6 120,1 120,6 121,0 121,5 122,0 122,5 123,0 123,4 123.9 124,3 124,7 125,2 125,7 | 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 | 126,2 126,6 127,0 127,5 127,9 128,4 128,8 129,2 129,7 130,2 130,6 131,0 131,4 131,9 132,3 132,7 133,2 133,7 134,0 134,4 134,8 135,2 135,7 136,0 141,6 145,6 149,8 153,8 157,5 161,2 164,9 168,5 171,9 175,3 178,8 182,1 185,0 188,3 191,3 194,2 197,3 199,9 202,8 205,7 |

Приложение 2

Термодинамические величины некоторых простых веществ и соединений

| Вещества | ∆Н0298, кДж/моль | S0298, Дж/моль·К | ∆G0298, кДж/моль |
| --- | --- | --- | --- |
| Н2(г) | 0 | 130 | - |
| Mq | 0 | 32 | - |
| Sкр | 0 | 32 | - |
| Si | 0 | 18 | - |
| Fe | 0 | 27 | - |
| Al2O3 (kp) | -1675 | 51 | -1582 |
| CO (г) | -110 | 197 | -138 |
| CO2 (г) | -393 | 214 | -394 |
| CaO (kp) | -635 | 40 | -604 |
| Ca(OH)2 (kp) | -986 | 83 | -897 |
| CaCO3 (kp) | -1206 | 93 | -1129 |
| CaSiO3 (kp) | -1584 | 82 | -1501 |
| CaO· Al2O3 (kp) | -2321 | - | -2202 |
| 3СaO· Al2O3 (kp) | -3556 | - | -3376 |
| 3CaO· SiO2 (kp) | -2968 | - | -2784 |
| CaCO3·MqCO3 (kp) | -2326 | - | -2153 |
| CaSO4·0.5 H2O (kp) | -1575 | - | -1435 |
| CaSO4· 2 H2O (kp) | -2021 | - | -1796 |
| FeO (kp) | -264 | 59 | -245 |
| H2O (г) | -242 | 189 | -229 |
| H2O (ж) | -286 | 70 | -237 |
| H2S (г) | -20 | 205 | - |
| MqO (kp) | -601 | 27 | -570 |
| Na2O (kp) | -403 | 71 | - |
| NaHCO3 (kp) | -947 | 102 | - |
| Na2CO3 (kp) | -1129 | 136 | - |
| SO2 (г) | -297 | 248 | - |
| SiO2 (kp) | -911 | 42 | -857 |

Приложение 3

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕКТРОДНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ

| Электроды | Реакция | (((В) |
| --- | --- | --- |
| Li+ Li | Li + e ( Li | -3.04 |
| K+ K | K+ +e ( K | -2.92 |
| Rb+ Rb | Rb+ + e ( Rb | -2.925 |
| Cs+ Cs | Cs+ + e ( Cs | -2.922 |
| Ca2+ Ca | Ca2+ +2e ( Ca | -2.87 |
| Na1+ Na | Na1+ +e ( Na | -2.713 |
| Mg2+ Mg | Mg2+ + 2e (Mg | -2.38 |
| Al3+ Al | Al3+ + 3e ( Al | -1.66 |
| Mn2+ Mn | Mn2+ +2e ( Mn | -1.18 |
| Zn2+ Zn | Zn2+ + 2e (Zn | -0.763 |
| Cr3+ Cr | Cr3+ + 3e ( Cr | -0.7 |
| Fe2+ Fe | Fe2+ +2e ( Fe | -0.44 |
| Cd2+ Cd | Cd2+ +2e ( Cd | -0.402 |
| Co2+ Co | Co2+ +2e ( Co | -0,27 |
| Ni2+ Ni | Ni2+ + 2e ( Ni | -0.23 |
| Sn2+ Sn | Sn2+ + 2e ( Sn | -0,14 |
| Pb2+ Pb | Pb2+ + 2e ( Pb | -0.126 |
| H+ H | H+ + 1e ( H | 0.000 |
| Sb3+ Sb | Sb3++3e ( Sb | +0.20 |
| Bi3+ Bi | Bi3+ +3e ( Bi | +0.23 |
| Cu2+ Cu | Cu2+ +2e ( Cu | +0.337 |
| Cu+ Cu | Cu+ + e ( Cu | +0.52 |
| Hg2+ Hg | Hg2+ + 2e ( Hg | +0.799 |
| Ag+ Ag | Ag+ + e ( Ag | +1.2 |

# Text boxes

4

3

2

1