Приложение 7

Аннотированные примерные программы дисциплин

специализации 271101.04 «Строительство сооружений тепловой и атомной энергетики»

С1.б4.1 «Современное состояние и тенденции развития энергетического строительства»

Трудоёмкость – 3 зачётных единицы, 108 часов.

Цель дисциплины – знакомство с принципами использования энергии от различных источников, с технологией использования тепловой и атомной энергии, выявление роли тепловой и атомной энергетики в историческом развитии и современном состоянии общества, изучение экологических проблем энергетического строительства.

Требования к результату освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

  - отечественную и мировую историю энергетического строительства и его современное состояние (в соответствии с ФГОС);

Уметь:

  - оценивать влияние строительства объектов энергетики на экологическую и общественную безопасность (в соответствии с ФГОС);

Владеть:

  - основными подходами к оценке влияние строительства объектов энергетики на экологическую и общественную безопасность (в соответствии с ФГОС).

Содержание дисциплины

Потребности общества в энергии, её применение. Энергетика и её виды. Виды энергии. Потребление энергии. Источники энергии: возобновляемые и невозобновляемые, традиционные и нетрадиционные. Запасы энергии, её использование в гидро-, тепло-, гелио-, ветроэнергетике, атомной и термоядерной энергетике.

Историческое развитие энергетики. Появление паровых двигателей и паровых турбин. КПД паровых двигателей. Значение использования энергии пара для развития промышленности и общества. История возникновения и развития тепловых электростанций. План ГОЭЛРО. Основные этапы развития ядерной физики и атомной энергетики. Причины аварии на Чернобыльской АЭС, пути повышения безопасности АЭС.

Современное состояние и тенденции развития энергетики в России и мире. Значение ядерной и тепловой энергетики. Энергетическая безопасность общества.

Технологическая схема работы ТЭС и ТЭЦ. Схема преобразования энергии. Виды топлива. Паровые турбины. Сжигание топлива и вопросы охраны окружающей среды.

Основы ядерной физики. Радиоактивность. Виды излучений и их взаимодействие с веществом. Ядерные превращения в ядерном реакторе.

Ядерное топливо и его виды. Распространение урана в природе. Методы добычи урановых руд. Методы обогащения урановых руд.

Тепловыделяющие элементы и сборки для различных типов АЭС. Изготовление твэлов, сборок и их применение.

Технологические схемы и принципы работы АЭС. Компоновка главных корпусов АЭС. Материалы для реакторов.

Отработанное ядерное топливо, его транспортировка и хранение. Перспективы развития закрытого топливно-ядерного цикла. Методы переработки отработанного ядерного топлива. Радиоактивные отходы и их хранение.

Радиоактивные выбросы и сбросы от предприятий атомной энергетики. Радиационный контроль окружающей среды и строительной продукции.

С2.б4.2 «Архитектурно-строительное проектирование

зданий и сооружений энергетики»

Трудоёмкость – 3 зачётных единицы, 108 часов.

Цель дисциплины – приобретение навыков выполнения расчётной и проектной документации зданий и сооружений энергетики с помощью систем автоматизированного проектирования (САПР).

Требования к результату освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

  - требования нормативных документов к выполнению проектной документации промышленных и гражданских зданий и сооружений, в т.ч. объектов энергетики;

  - современные программные средства автоматизированного проектирования зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики (в соответствии с ФГОС);

Уметь:

  - уверенно использовать ПЭВМ и периферийные устройства в проектной практике,

  - выполнять архитектурно-строительные чертежи объектов энергетики с использованием САПР,

Владеть:

  - навыками выполнения архитектурно-строительных чертежей с помощью САПР,

Содержание дисциплины

Современные программные средства автоматизированного проектирования в строительстве. Компоненты САПР.

Правила выполнения и оформления архитектурно-строительных чертежей зданий, сооружений и их конструктивных элементов. Последовательность выполнения основных элементов архитектурно-строительных чертежей. Основной комплект рабочих чертежей архитектурных решений.

Функциональные возможности САПР и их реализация в AutoCAD.  Преимущества по отношению к другим САПР. Рабочая среда и её настройки. Виды подсистем, архитектурно-строительная подсистема. Библиотеки пользователей. Автоматизированная разработка и выполнение архитектурно-строительных чертежей в среде  AutoCAD.

Особенности компоновочных и архитектурно-строительных решений объектов энергетики, их элементов. Система допусков при монтаже конструкций. 3D-моделирование объектов энергетики.

Дополнительные требования к изучению дисциплины:

Процесс изучения дисциплины должен включать выполнение расчётно-графических работ.

С3.б4.1 «Здания и сооружения тепловой и атомной энергетики»

Трудоёмкость – 2 зачётных единицы, 72 часа.

Цель дисциплины – приобретение инженерных знаний, умений и навыков в области проектирования объектов тепловой и атомной энергетики.

Требования к результату освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- принципы размещения и генеральные планы объектов энергетического строительства (в соответствии с ФГОС);

- функциональные принципы компоновки и объемно-планировочные решения зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики (в соответствии с ФГОС);

- основные технологические системы тепловой и атомной энергетики, состав объектов в составе комплекса тепловой и атомной электростанции;

- методы оценки эффективности альтернативных конструктивно-компоновочных решений главных корпусов ТЭС, АЭС

Уметь:

- разработать эскизную схему главного корпуса ТЭС, АЭС при заданных  характеристиках станции и основного оборудования;

- оценить преимущества и недостатки схемы генерального плана ТЭС, АЭС, а также объемно-планировочного решения главного корпуса;

- предложить конструкции (с эскизом) и материалы для представленного компоновочного решения главного корпуса или другого объекта ТЭС, АЭС;

- анализировать особенности грунтов основания проектируемого объекта энергетического строительства (в соответствии с ФГОС);

- разрабатывать конструктивные решения зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики, вести технические расчеты по современным отечественным и зарубежным нормам проектирования строительных конструкций (в соответствии с ФГОС);

Владеть:

- методами, навыками разработки архитектурно-строительных решений зданий и сооружений ТЭС, АЭС.

- навыками проектирования зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики, используя отечественные и зарубежные нормы проектирования строительных конструкций (в соответствии с ФГОС);

- методиками дополнительного расчета для прогнозирования геодинамических опасных процессов (в соответствии с ФГОС);

Содержание дисциплины

Технологическая схема ТЭС. Функционально-технологические, архитектурно-конструктивные, организационно-строительные требования к компоновкам главных корпусов, а также требования надёжности и безопасности. Приоритетность требований. Технико-экономическое сравнение альтернативных решений.

Моноблочная компоновочная схема главных корпусов. Полиблочные компоновочные схемы главных корпусов («полуостровная» и традиционная), их преимущества и недостатки. Типовое проектирование.

Компоновки главных корпусов современных конденсационных паросиловых электростанций. Особенности компоновок главных корпусов ТЭС с газотурбинными и парогазовыми установками, теплоцентралей ТЭС.

Требования радиационной и ядерной безопасности к компоновкам АЭС. Классы технологического оборудования, категории зданий и сооружений. Зональная планировка. Принципиальные компоновочные схемы главных корпусов АЭС. Компоновочные решения реакторных отделений АЭС с водо-водяными реакторами под давлением.

Общестроительные и специальные требования к материалам и конструкциям, используемым в зоне строгого режима АЭС. Специальные строительные материалы.

Монолитные и сборно-монолитные защитные конструкции. Конструктивные решения сборно-монолитных стен и перекрытий зданий АЭС.

Подземные конструкции главных корпусов ТЭС: фундаменты под оборудование, силовой пол, устройство конденсационного подвала.

Строение каркаса главных корпуса ТЭС. Архитектурно-конструктивные решения объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения. Конструкции дымовых и вентиляционных труб.

С3.б4.2 «Безопасность зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики»

Трудоёмкость – 4 зачётных единицы, 144 часа.

Цель дисциплины – приобретение инженерных знаний, умений и навыков в области обеспечения безопасности объектов тепловой и атомной энергетики при их проектировании, строительстве и эксплуатации.

Требования к результату освоения дисциплины.

В соответствии с ФГОС в результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- принципы технологического проектирования и обеспечения безопасности объектов тепловой и атомной энергетики;

- основные положения обеспечения безопасности уникальных зданий и сооружений в условиях природных и техногенных катастроф;

- основные положения и задачи обеспечения радиационной и пожарной безопасности зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики, понятие о радиационной и пожарной безопасности зданий, нормативные основы обеспечения радиационной и пожарной безопасности;

- принципы технологического проектирования и обеспечение безопасности объектов тепловой и атомной энергетики;

- основные положения мониторинга зданий и сооружений, иметь представление об основных нормативных требованиях по ветровым и сейсмическим нагрузкам и мониторингу в России, США и Еврокоде;

- основные положения и задачи обеспечения радиационной безопасности зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики, понятие о радиационной и пожарной безопасности зданий, нормативные основы обеспечения радиационной и пожарной безопасности;

Уметь:

- обеспечивать безопасность зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики при особых нагрузках природного и техногенного характера;

- разрабатывать конструктивные решения зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики, вести технические расчеты по современным отечественным и зарубежным нормам проектирования строительных конструкций;

- обеспечивать стойкость зданий или их частей против прогрессирующего разрушения при ЧС, обеспечивать огнестойкость конструкций, учитывая особые требования к огнестойкости высотных зданий, обеспечивать взрывозащиту зданий, в котором есть или могут быть взрывоопасные помещения, обеспечивать радиационную защиту персонала и окружающей среды;

- правильно выбирать конструкционные материалы несущих, ограждающих и защитных конструкций и разрабатывать конструктивные решения отдельных элементов конструкций зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики;

- правильно размещать защитные экраны от воздействия радиации, используя моделирование радиационной обстановки в здания атомных электростанций;

Владеть:

- навыками проектирования зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики, используя отечественные и зарубежные нормы проектирования строительных конструкций;

- методами обеспечивающими безопасность зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики при особых нагрузках природного и техногенного характера;

- основами современных методов проектирования систем активной защиты зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики от пожара и при аварийных ситуациях;

- методиками дополнительного расчета для прогнозирования геодинамических опасных процессов;

- основами современных методов расчета и проектирования радиационной защиты и санитарного зонирования зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики;

Содержание дисциплины

Физические основы работы ядерных реакторов. Радиоактивность. Изотопы. Закон радиоактивного распада. Реакция деления. Виды ядерного горючего.

Принципы работы и основные элементы АЭС. Активная зона. Тепловыделяющие элементы. Теплоноситель. Замедлитель и отражатель. Классификация ядерных реакторов. Система управления и защиты реактора. Биологическая и радиационно-тепловая защиты.

Атомные ТЭЦ и станции теплоснабжения. Принципиальные технологические схемы АЭС: контуры теплоносителей, основное технологического оборудования, преимущества и недостатки.

Работы АЭС в энергосистеме РФ. Тепловые схемы АЭС: с кипящими, газоохлаждаемыми, водо-водяными реакторами и с реакторами на быстрых нейтронах.

Конструктивные решения реакторов (корпусных водо-водяных, канальных газо-графитовых и водо-графитовых, на быстрых нейтронах): принципиальные схемы, конструктивные решения активной зоны, радиационно-тепловой и биологической защиты, расположение органов и систем управления, основные параметры.

Специальные требования к конструкциям АЭС (по герметичности, гидро- и теплоизоляции) и к их инженерным системам.

Технологическое оборудование АЭС и его размещение. Реакторные установки: состав, главный циркуляционный контур, насос, технические параметры. Парогенераторные установки: конструктивные схемы, характеристики. Паросепараторы. Турбогенараторные установки АЭС, их состав и виды. Конденсационные и теплофикационные паровые турбины: устройство, принципы работы, параметры. Конденсационные установки: назначение, схема, основные параметры. Деаэрационно-питательные установки. Регенеративный подогрев питательной воды. Требования к компоновке технологического оборудования, объемно-планировочным решениям.

Инженерные системы АЭС. Системы технического водоснабжения АЭС, их назначение. Прямоточная и оборотная системы водоснабжения АЭС, схемы работы. Основные типы охладительных устройств. Градирни, брызгальные бассейны. Вентиляционные установки атомных электростанций: назначение, схемы, элементы, принципы размещения. Воздушные фильтры. Вентиляционные центры АЭС.

Радиоактивные отходы, их источники и виды, способы хранения и переработки. Внутренние и наружные сети спецканализации. Хранилища радиоактивных отходов.

Дополнительные требования к изучению дисциплины:

Процесс изучения дисциплины должен включать выполнение курсовой работы.

С3.б4.3 «Технология и инженерные системы зданий и сооружений

тепловой и атомной энергетики»

Трудоёмкость – 2 зачётных единицы, 72 часа.

Цель дисциплины – приобретение инженерных знаний по технологии, оборудованию тепловых и атомных электростанций, необходимых для их проектирования.

Требования к результату освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

  - основные положения обеспечения безопасности уникальных зданий и сооружений в условиях природных и техногенных катастроф;

  - основные положения отечественных и зарубежных норм проектирования строительных конструкций, зданий и сооружений ТЭС, АЭС с учетом расположения в них технологического оборудования;

  - основные процессы и технологические схемы при выработке электрической и тепловой энергии; потребные ресурсы; принципы и особенности функционирования основного оборудования тепловых и атомных электростанций, а также вспомогательных систем;

Уметь:

  - объяснить особенности устройства, состав парогенерирующей и пароиспользующей установок тепловых и атомных электростанций различных типов;

  - составить простейшие технологические схемы работы тепловой и атомной электростанций;

Владеть:

  - навыками разработки простейших технологических схем тепловых и атомных электростанций,

  - навыками решения задач, связанных с расходом, запасом топлива, выходом золошлакового материала и других задач проектирования ТЭС и АЭС.

Содержание дисциплины

- Технологические схемы, оборудование, инженерные системы ТЭС.

Значение ТЭС в энергосистеме. Простейшие технологические схемы КЭС, ТЭЦ, парогазовых и газотурбинных установок.

Топливо, его виды и характеристики, сжигание. Угольные, мазутные и газовые топливные хозяйства: схемы, оборудование. Системы пылеприготовления. Маслохозяйство. Золоудаление: гидравлический и пневматический способы, оборудование.

Системы технического водоснабжения: схемы, оборудование. Паровые котлы: основные части и элементы. Водогрейные и пароводогрейные котлы. Газовоздушный тракт и его оборудование. Шлакоудаляющие устройства.

Паровые турбины: принцип работы, классификация, устройство. Регулирование паровых турбин и маслоснабжение.

Конденсационные устройства: поверхностные и смешивающие конденсаторы, эжекторы, конденсатные насосы. Деаэраторы. Питательные насосы. Подогреватели.

Элементы электрических сетей. Синхронные генераторы, возбудители, силовые трансформаторы, выключатели, разъединители. Токоведущие части. Схемы электрических соединений.

- Технологические схемы, оборудование, инженерные системы АЭС.

Ядерное топливо и его воспроизводство. Физика реактора. Ядерные энергетические реакторы: виды, принципиальные конструктивные решения, материалы, системы управления и защиты. Простейшие схемы АЭС.

Парогенерирующие установки АЭС с водоводяными реакторами и реакторами на быстрых нейтронах, их принципиальные тепловые и технологические схемы. Основное оборудование и оборудование вспомогательных систем парогенерирующих установок АЭС с разными типами реакторов.

С3.б4.4 «Технология возведения зданий и сооружений

тепловой и атомной энергетики»

Трудоёмкость – 2 зачётных единицы, 72 часа.

Цель дисциплины – приобретение инженерных знаний, умений и навыков по возведению зданий и сооружений различного назначения.

Требования к результату освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

  - принципы технологического проектирования и обеспечения безопасности объектов тепловой и атомной энергетики (в соответствии с ФГОС);

  - основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики и монтаже технологического оборудования (в соответствии с ФГОС);

Уметь:

  - разрабатывать проекты организации строительства (ПОС) и проекты производства работ (ППР) при возведении зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики (в соответствии с ФГОС).

Владеть:

  - современными методами возведения зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики (в соответствии с ФГОС).

Содержание дисциплины

Задачи и стадии технологического проектирования зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики.

Методы монтажа и монтажная технологичность строительных конструкций. Проект производства монтажных работ, его состав и  технико-экономические показатели. Проектирование производства монтажных работ: поточная организация работ; выбор оптимальных методов монтажа.

Строительный генеральный план монтажной площадки при различных способах монтажа. Площадки укрупнительной сборки конструкций перед монтажом.

Монтажное, такелажное оборудование и монтажные приспособления. Схемы строповки, выверки и временного закрепления элементов конструкций при монтаже. Выбор количества, параметров и расположения монтажных кранов при монтаже гражданских и промышленных зданий.

Методы возведения реакторных отделений АЭС. Крупноблочный монтаж. Возведение гермозоны и биозащиты. Схемы и методы возведения градирен. Возведение мачтово-башенных сооружений энергетики и связи, стальных и железобетонных опор ЛЭП.

Монтаж металлических большепролётных покрытий (арочных, купольных, висячих, решётчатых, мембранных) зданий ТЭС и АЭС: методы, механизмы и технологическая оснастка.

Монтаж стальных и железобетонных резервуаров (цилиндрических, сферических и изотермических):  методы, механизмы и технологическая оснастка.

Возведение подземных конструкций зданий и сооружений энергетики методами опускного колодца и "стены в грунте".

С3.б4.5 «Строительные конструкции зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики, технологии их автоматизированного проектирования»

Трудоёмкость – 4 зачётных единицы, 144 часа.

Цель дисциплины – приобретение инженерных знаний, умений и навыков, освоение методик и технологий в области расчёта и проектирования строительных конструкций уникальных зданий и сооружений объектов тепловой и атомной энергетики.

Требования к результату освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные положения отечественных и зарубежных норм проектирования строительных конструкций (в соответствии с ФГОС);

- основные принципы разработки конструктивных решений отдельных конструкций, конструктивных узлов зданий и сооружений ТЭС, АЭС;

Уметь:

- разрабатывать конструктивные решения зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики, вести технические расчеты по современным отечественным и зарубежным нормам проектирования строительных конструкций (в соответствии с ФГОС);

- выполнять расчёты строительных конструкций объектов тепловой и атомной энергетики; с использованием современных вычислительных комплексов;

- правильно выбирать конструкционные материалы несущих, ограждающих и защитных конструкций и разрабатывать конструктивные решения отдельных элементов конструкций зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики (в соответствии с ФГОС);

Владеть:

- навыками расчёта и конструирования специальных строительные конструкции зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики, включая сбор нагрузок;

- навыками проектирования зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики, используя отечественные и зарубежные нормы проектирования строительных конструкций (в соответствии с ФГОС);

Содержание дисциплины

Отечественный и мировой опыт строительства зданий и сооружений объектов атомной и тепловой энергетики. Технико-экономическая оценка альтернативных решений специальных строительных конструкций объектов тепловой и атомной энергетики с учетом эксплуатационных требований, требований надёжности и безопасности.

Основные типы специальных конструкций сооружений ТЭС и АЭС. Работа железобетонных и металлических конструкций при воздействии высоких технологических температур и радиации, изменение физико-механических характеристики бетона и арматуры при нагреве. Расчёт железобетонных конструкций с учетом температурного воздействия. Особенности проектирования зданий и сооружений ТЭС и АЭС в сейсмически опасных районах.

Металлические конструкции зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики. Несущие каркасы многопролетных зданий главных корпусов ТЭС и АЭС, их типы. Специфические металлические конструкции: многопролетные каркасы главных корпусов, хребтовые диски, дымовые трубы, резервуары и градирни, опоры ОРУ, защитные оболочки АЭС, вентиляционные трубопроводы АЭС. Узловые соединения и крепления. Нагрузки на несущие системы, в т.ч. технологические, ветровые и снеговые.

Современные виды материалов для специальных металлических конструкций.

Расчёты конструктивных элементов зданий и сооружений с помощью ЭВМ. Расчётные модели. Проверка общей и местной устойчивости несущей системы здания, Влияние последовательности загружения несущего каркаса при строительстве. Оптимизация конструктивной формы, типов сечений и конструкционных материалов несущих конструкций. Поведение строительных конструкций в аварийной ситуации.

Сборно-монолитные железобетонные конструкции зданий и сооружений тепловой и атомной энергетики. Железобетонные резервуары, дымовые трубы, градирни и подземные каналы. Особенности расчета сборно-монолитных конструкций по предельным состояниям. Сопряжение сборных элементов с бетоном омоноличивания.

Железобетонные конструкции с несущей арматурой в сооружениях ТЭС и АЭС, особенности их расчёта по двум группам предельных состояний.

Методы расчета балочных конструктивных систем на упругом основании. Расчет, проектирование ленточных и плитных фундаментов.

Защитные оболочки реакторных отделений АЭС, их назначение и виды, испытываемые нагрузки и усилия. Расчет по безмоментной теории и с использованием теории балок на упругом основании. Принципы  конструирования и армирования. Сталежелезобетонные оболочки.

Железобетонные каналы, туннели и эстакады для технологических коммуникаций АЭС и ТЭС: конструктивные решения, геометрические параметры. Материалы, принципы расчёта. Конструкции при надземной прокладки коммуникаций: отдельно стоящие опоры и эстакады.